## Tarea
ID Tarea: | 2396
Descripción Tarea: | ruta de congelado S10 MICO SUR 13/12/2022 R 48 M 84
Estado Tarea: | Cerrada
Modelo: | EVT2 Issue 1.2.0
Número de serie: | 12200020
Canales: | 1
Sesiones: | 1
Modo adquisición: | Inicio 13/12/2022 3:00, paro 13/12/2022 18:00
Intervalo adquisición: | 5 mins
Creado por: | mjleonr 13 Dic 2022 1:46:21 am
Modificado por: | mjleonr 13 Dic 2022 1:46:48 am
Varios: | Creada externamente [No], Activar alarmas [Si], Poner a cero alarmas [Si], Activar señal acústica [No], Memoria envolvente [No], Ajustar reloj [Si]

## Canales
Ch | Nombre Canal | Tipo sensor | Tipo sonda | Alarma baja | Alarma alta | Retardo alarma | Mín | Mín gráfica | Máx | Máx gráfica | W/color
1 | Temp genérica 1 | Temp genérica | Estándar | -30.0 °C | -1.0 °C | 0 segs | -80.0 °C | Auto (°C) | 150.0 °C | Auto (°C) | 1/0000FF

## Estadísticas
Sesión | Canal | Mínimo | Máximo | Significado | Desv. Estand. | Below Alarm Low | Above Alarm High
1 | Ch 1 = Temp genérica 1 (°C) | -18.7 (7:05:00am Dic 13) | 7.9 (3:00:00am Dic 13) | -7.90 | 8.8984 | 0s | 3h 20m 0s

## Sesiones
Sesión | Descripción | Fecha/hora inicio | Fecha/hora final | Total registros
1 |  | 2022-12-13 03:00 | 2022-12-13 18:00 | 181

## Session 1
Reg. No. | Fecha/hora | Canal 1 (°C) | Alarma
1 | 2022-12-13 03:00 | 7.9 | Alta
2 | 2022-12-13 03:05 | 7.7 | Alta
3 | 2022-12-13 03:10 | 7.7 | Alta
4 | 2022-12-13 03:15 | 7.7 | Alta
5 | 2022-12-13 03:20 | 7.7 | Alta
6 | 2022-12-13 03:25 | 7.6 | Alta
7 | 2022-12-13 03:30 | 7.3 | Alta
8 | 2022-12-13 03:35 | 7 | Alta
9 | 2022-12-13 03:40 | 7 | Alta
10 | 2022-12-13 03:45 | 7.3 | Alta
11 | 2022-12-13 03:50 | 7.4 | Alta
12 | 2022-12-13 03:55 | 7.5 | Alta
13 | 2022-12-13 04:00 | 7.4 | Alta
14 | 2022-12-13 04:05 | 7.1 | Alta
15 | 2022-12-13 04:10 | 7 | Alta
16 | 2022-12-13 04:15 | 6.9 | Alta
17 | 2022-12-13 04:20 | 6.9 | Alta
18 | 2022-12-13 04:25 | 6.9 | Alta
19 | 2022-12-13 04:30 | 7 | Alta
20 | 2022-12-13 04:35 | 6.9 | Alta
21 | 2022-12-13 04:40 | 6.9 | Alta
22 | 2022-12-13 04:45 | 6.8 | Alta
23 | 2022-12-13 04:50 | 6.7 | Alta
24 | 2022-12-13 04:55 | 6.9 | Alta
25 | 2022-12-13 05:00 | 7 | Alta
26 | 2022-12-13 05:05 | 7.6 | Alta
27 | 2022-12-13 05:10 | 7.6 | Alta
28 | 2022-12-13 05:15 | 7.5 | Alta
29 | 2022-12-13 05:20 | 7.5 | Alta
30 | 2022-12-13 05:25 | 7.2 | Alta
31 | 2022-12-13 05:30 | 6.9 | Alta
32 | 2022-12-13 05:35 | 6.7 | Alta
33 | 2022-12-13 05:40 | 6.8 | Alta
34 | 2022-12-13 05:45 | 6.8 | Alta
35 | 2022-12-13 05:50 | 7.2 | Alta
36 | 2022-12-13 05:55 | 7.4 | Alta
37 | 2022-12-13 06:00 | 7.5 | Alta
38 | 2022-12-13 06:05 | 7.5 | Alta
39 | 2022-12-13 06:10 | 7.4 | Alta
40 | 2022-12-13 06:15 | 7.1 | Alta
41 | 2022-12-13 06:20 | 3.3 | Alta
42 | 2022-12-13 06:25 | -4.3
43 | 2022-12-13 06:30 | -9.4
44 | 2022-12-13 06:35 | -12.8
45 | 2022-12-13 06:40 | -15
46 | 2022-12-13 06:45 | -16.5
47 | 2022-12-13 06:50 | -17.5
48 | 2022-12-13 06:55 | -18.1
49 | 2022-12-13 07:00 | -18.5
50 | 2022-12-13 07:05 | -18.7
51 | 2022-12-13 07:10 | -18.7
52 | 2022-12-13 07:15 | -18.7
53 | 2022-12-13 07:20 | -18.7
54 | 2022-12-13 07:25 | -18.6
55 | 2022-12-13 07:30 | -18.5
56 | 2022-12-13 07:35 | -18.4
57 | 2022-12-13 07:40 | -18.3
58 | 2022-12-13 07:45 | -18.2
59 | 2022-12-13 07:50 | -18.1
60 | 2022-12-13 07:55 | -18
61 | 2022-12-13 08:00 | -17.9
62 | 2022-12-13 08:05 | -17.8
63 | 2022-12-13 08:10 | -17.7
64 | 2022-12-13 08:15 | -17.5
65 | 2022-12-13 08:20 | -17.4
66 | 2022-12-13 08:25 | -17.3
67 | 2022-12-13 08:30 | -17.2
68 | 2022-12-13 08:35 | -17.1
69 | 2022-12-13 08:40 | -17
70 | 2022-12-13 08:45 | -16.9
71 | 2022-12-13 08:50 | -16.9
72 | 2022-12-13 08:55 | -16.8
73 | 2022-12-13 09:00 | -16.7
74 | 2022-12-13 09:05 | -16.6
75 | 2022-12-13 09:10 | -16.5
76 | 2022-12-13 09:15 | -16.4
77 | 2022-12-13 09:20 | -16.3
78 | 2022-12-13 09:25 | -16.3
79 | 2022-12-13 09:30 | -16.2
80 | 2022-12-13 09:35 | -16.2
81 | 2022-12-13 09:40 | -16.1
82 | 2022-12-13 09:45 | -16
83 | 2022-12-13 09:50 | -16
84 | 2022-12-13 09:55 | -15.9
85 | 2022-12-13 10:00 | -15.8
86 | 2022-12-13 10:05 | -15.7
87 | 2022-12-13 10:10 | -15.7
88 | 2022-12-13 10:15 | -15.6
89 | 2022-12-13 10:20 | -15.5
90 | 2022-12-13 10:25 | -15.4
91 | 2022-12-13 10:30 | -15.3
92 | 2022-12-13 10:35 | -15.1
93 | 2022-12-13 10:40 | -15
94 | 2022-12-13 10:45 | -14.9
95 | 2022-12-13 10:50 | -14.8
96 | 2022-12-13 10:55 | -14.6
97 | 2022-12-13 11:00 | -14.5
98 | 2022-12-13 11:05 | -14.5
99 | 2022-12-13 11:10 | -14.4
100 | 2022-12-13 11:15 | -14.3
101 | 2022-12-13 11:20 | -14.2
102 | 2022-12-13 11:25 | -14.1
103 | 2022-12-13 11:30 | -13.9
104 | 2022-12-13 11:35 | -13.8
105 | 2022-12-13 11:40 | -13.7
106 | 2022-12-13 11:45 | -13.6
107 | 2022-12-13 11:50 | -13.5
108 | 2022-12-13 11:55 | -13.4
109 | 2022-12-13 12:00 | -13.3
110 | 2022-12-13 12:05 | -13.2
111 | 2022-12-13 12:10 | -7
112 | 2022-12-13 12:15 | -8
113 | 2022-12-13 12:20 | -9.1
114 | 2022-12-13 12:25 | -9.7
115 | 2022-12-13 12:30 | -10.2
116 | 2022-12-13 12:35 | -10.5
117 | 2022-12-13 12:40 | -10.7
118 | 2022-12-13 12:45 | -10.7
119 | 2022-12-13 12:50 | -10.7
120 | 2022-12-13 12:55 | -10.6
121 | 2022-12-13 13:00 | -10.7
122 | 2022-12-13 13:05 | -10.8
123 | 2022-12-13 13:10 | -10.7
124 | 2022-12-13 13:15 | -10.6
125 | 2022-12-13 13:20 | -10.5
126 | 2022-12-13 13:25 | -10.5
127 | 2022-12-13 13:30 | -10.4
128 | 2022-12-13 13:35 | -10.3
129 | 2022-12-13 13:40 | -10.3
130 | 2022-12-13 13:45 | -10.2
131 | 2022-12-13 13:50 | -10.1
132 | 2022-12-13 13:55 | -10.2
133 | 2022-12-13 14:00 | -10.3
134 | 2022-12-13 14:05 | -10.2
135 | 2022-12-13 14:10 | -10.2
136 | 2022-12-13 14:15 | -10.1
137 | 2022-12-13 14:20 | -10.1
138 | 2022-12-13 14:25 | -10
139 | 2022-12-13 14:30 | -9.9
140 | 2022-12-13 14:35 | -9.8
141 | 2022-12-13 14:40 | -9.8
142 | 2022-12-13 14:45 | -9.7
143 | 2022-12-13 14:50 | -9.6
144 | 2022-12-13 14:55 | -9.5
145 | 2022-12-13 15:00 | -9.4
146 | 2022-12-13 15:05 | -9.3
147 | 2022-12-13 15:10 | -9.2
148 | 2022-12-13 15:15 | -9
149 | 2022-12-13 15:20 | -8.9
150 | 2022-12-13 15:25 | -8.8
151 | 2022-12-13 15:30 | -8.8
152 | 2022-12-13 15:35 | -8.7
153 | 2022-12-13 15:40 | -8.6
154 | 2022-12-13 15:45 | -8.5
155 | 2022-12-13 15:50 | -8.4
156 | 2022-12-13 15:55 | -8.3
157 | 2022-12-13 16:00 | -8.2
158 | 2022-12-13 16:05 | -8.2
159 | 2022-12-13 16:10 | -8.1
160 | 2022-12-13 16:15 | -8
161 | 2022-12-13 16:20 | -7.9
162 | 2022-12-13 16:25 | -7.9
163 | 2022-12-13 16:30 | -7.8
164 | 2022-12-13 16:35 | -7.7
165 | 2022-12-13 16:40 | -7.6
166 | 2022-12-13 16:45 | -7.6
167 | 2022-12-13 16:50 | -7.5
168 | 2022-12-13 16:55 | -7.4
169 | 2022-12-13 17:00 | -7.3
170 | 2022-12-13 17:05 | -7.3
171 | 2022-12-13 17:10 | -7.2
172 | 2022-12-13 17:15 | -7.1
173 | 2022-12-13 17:20 | -6.9
174 | 2022-12-13 17:25 | -6.7
175 | 2022-12-13 17:30 | -6.5
176 | 2022-12-13 17:35 | -6.3
177 | 2022-12-13 17:40 | -6.2
178 | 2022-12-13 17:45 | -6
179 | 2022-12-13 17:50 | -5.9
180 | 2022-12-13 17:55 | -5.8
181 | 2022-12-13 18:00 | -5.6