## Tarea
ID Tarea: | 2389
Descripción Tarea: | ruta de congelado S12 VIA DAULE 12/12/2022 R 40 M 91
Estado Tarea: | Cerrada
Modelo: | EVT2 Issue 1.2.0
Número de serie: | 10150159
Canales: | 1
Sesiones: | 1
Modo adquisición: | Inicio 12/12/2022 3:00, paro 12/12/2022 18:00
Intervalo adquisición: | 5 mins
Creado por: | mjleonr 12 dic. 2022 1:32:54 am
Modificado por: | mjleonr 12 dic. 2022 1:33:19 am
Varios: | Creada externamente [No], Activar alarmas [Si], Poner a cero alarmas [Si], Activar señal acústica [No], Memoria envolvente [No], Ajustar reloj [Si]

## Canales
Ch | Nombre Canal | Tipo sensor | Tipo sonda | Alarma baja | Alarma alta | Retardo alarma | Mín | Mín gráfica | Máx | Máx gráfica | W/color
1 | Temp genérica 1 | Temp genérica | Estándar | -30.0 °C | -1.0 °C | 0 segs | -80.0 °C | Auto (°C) | 150.0 °C | Auto (°C) | 1/0000FF

## Estadísticas
Sesión | Canal | Mínimo | Máximo | Significado | Desv. Estand. | Below Alarm Low | Above Alarm High
1 | Ch 1 = Temp genérica 1 (°C) | -11.6 (10:35:00am dic. 12) | 12.1 (3:20:00pm dic. 12) | -1.37 | 9.0105 | 0s | 6h 5m 0s

## Sesiones
Sesión | Descripción | Fecha/hora inicio | Fecha/hora final | Total registros
1 |  | 2022-12-12 03:00 | 2022-12-12 18:00 | 181

## Session 1
Reg. No. | Fecha/hora | Canal 1 (°C) | Alarma
1 | 2022-12-12 03:00 | 10.1 | Alta
2 | 2022-12-12 03:05 | 10 | Alta
3 | 2022-12-12 03:10 | 10 | Alta
4 | 2022-12-12 03:15 | 9.9 | Alta
5 | 2022-12-12 03:20 | 9.9 | Alta
6 | 2022-12-12 03:25 | 9.7 | Alta
7 | 2022-12-12 03:30 | 9.5 | Alta
8 | 2022-12-12 03:35 | 9.3 | Alta
9 | 2022-12-12 03:40 | 9.3 | Alta
10 | 2022-12-12 03:45 | 9.2 | Alta
11 | 2022-12-12 03:50 | 9.2 | Alta
12 | 2022-12-12 03:55 | 9.2 | Alta
13 | 2022-12-12 04:00 | 9.2 | Alta
14 | 2022-12-12 04:05 | 9.5 | Alta
15 | 2022-12-12 04:10 | 9.7 | Alta
16 | 2022-12-12 04:15 | 9.8 | Alta
17 | 2022-12-12 04:20 | 9.8 | Alta
18 | 2022-12-12 04:25 | 9.8 | Alta
19 | 2022-12-12 04:30 | 9.8 | Alta
20 | 2022-12-12 04:35 | 9.8 | Alta
21 | 2022-12-12 04:40 | 9.8 | Alta
22 | 2022-12-12 04:45 | 9.7 | Alta
23 | 2022-12-12 04:50 | 9.5 | Alta
24 | 2022-12-12 04:55 | 9.2 | Alta
25 | 2022-12-12 05:00 | 9 | Alta
26 | 2022-12-12 05:05 | 8.8 | Alta
27 | 2022-12-12 05:10 | 8.8 | Alta
28 | 2022-12-12 05:15 | 8.7 | Alta
29 | 2022-12-12 05:20 | 8.7 | Alta
30 | 2022-12-12 05:25 | 8.6 | Alta
31 | 2022-12-12 05:30 | 8.7 | Alta
32 | 2022-12-12 05:35 | 9.2 | Alta
33 | 2022-12-12 05:40 | 8.8 | Alta
34 | 2022-12-12 05:45 | 8.5 | Alta
35 | 2022-12-12 05:50 | 8.3 | Alta
36 | 2022-12-12 05:55 | 7.9 | Alta
37 | 2022-12-12 06:00 | 7.6 | Alta
38 | 2022-12-12 06:05 | 6.7 | Alta
39 | 2022-12-12 06:10 | 2.3 | Alta
40 | 2022-12-12 06:15 | -0.7 | Alta
41 | 2022-12-12 06:20 | -2.6
42 | 2022-12-12 06:25 | -4
43 | 2022-12-12 06:30 | -5
44 | 2022-12-12 06:35 | -5.7
45 | 2022-12-12 06:40 | -6.2
46 | 2022-12-12 06:45 | -6.4
47 | 2022-12-12 06:50 | -6.6
48 | 2022-12-12 06:55 | -6.7
49 | 2022-12-12 07:00 | -6.8
50 | 2022-12-12 07:05 | -6.9
51 | 2022-12-12 07:10 | -6.8
52 | 2022-12-12 07:15 | -6.8
53 | 2022-12-12 07:20 | -6.7
54 | 2022-12-12 07:25 | -6.7
55 | 2022-12-12 07:30 | -6.7
56 | 2022-12-12 07:35 | -6.7
57 | 2022-12-12 07:40 | -6.8
58 | 2022-12-12 07:45 | -6.8
59 | 2022-12-12 07:50 | -6.8
60 | 2022-12-12 07:55 | -6.9
61 | 2022-12-12 08:00 | -6.9
62 | 2022-12-12 08:05 | -7
63 | 2022-12-12 08:10 | -7
64 | 2022-12-12 08:15 | -7.1
65 | 2022-12-12 08:20 | -7.2
66 | 2022-12-12 08:25 | -7.3
67 | 2022-12-12 08:30 | -7.4
68 | 2022-12-12 08:35 | -7.4
69 | 2022-12-12 08:40 | -7.4
70 | 2022-12-12 08:45 | -7.2
71 | 2022-12-12 08:50 | -7.5
72 | 2022-12-12 08:55 | -8.4
73 | 2022-12-12 09:00 | -7.5
74 | 2022-12-12 09:05 | -8.2
75 | 2022-12-12 09:10 | -9
76 | 2022-12-12 09:15 | -9.7
77 | 2022-12-12 09:20 | -10.1
78 | 2022-12-12 09:25 | -10.3
79 | 2022-12-12 09:30 | -10.5
80 | 2022-12-12 09:35 | -10.7
81 | 2022-12-12 09:40 | -10.9
82 | 2022-12-12 09:45 | -10.9
83 | 2022-12-12 09:50 | -10.9
84 | 2022-12-12 09:55 | -10.9
85 | 2022-12-12 10:00 | -10.9
86 | 2022-12-12 10:05 | -11
87 | 2022-12-12 10:10 | -11
88 | 2022-12-12 10:15 | -11.2
89 | 2022-12-12 10:20 | -11.3
90 | 2022-12-12 10:25 | -11.4
91 | 2022-12-12 10:30 | -11.5
92 | 2022-12-12 10:35 | -11.6
93 | 2022-12-12 10:40 | -11.6
94 | 2022-12-12 10:45 | -11.6
95 | 2022-12-12 10:50 | -11.6
96 | 2022-12-12 10:55 | -11.6
97 | 2022-12-12 11:00 | -11.6
98 | 2022-12-12 11:05 | -11.5
99 | 2022-12-12 11:10 | -11.5
100 | 2022-12-12 11:15 | -11.4
101 | 2022-12-12 11:20 | -11.4
102 | 2022-12-12 11:25 | -11.4
103 | 2022-12-12 11:30 | -11.3
104 | 2022-12-12 11:35 | -11.2
105 | 2022-12-12 11:40 | -11.2
106 | 2022-12-12 11:45 | -11.2
107 | 2022-12-12 11:50 | -11.2
108 | 2022-12-12 11:55 | -11.2
109 | 2022-12-12 12:00 | -11.2
110 | 2022-12-12 12:05 | -11.2
111 | 2022-12-12 12:10 | -11.1
112 | 2022-12-12 12:15 | -11.1
113 | 2022-12-12 12:20 | -10.9
114 | 2022-12-12 12:25 | -10.8
115 | 2022-12-12 12:30 | -10.8
116 | 2022-12-12 12:35 | -8.7
117 | 2022-12-12 12:40 | -7.1
118 | 2022-12-12 12:45 | -7.1
119 | 2022-12-12 12:50 | -7.4
120 | 2022-12-12 12:55 | -7.7
121 | 2022-12-12 13:00 | -7.8
122 | 2022-12-12 13:05 | -8
123 | 2022-12-12 13:10 | -8.1
124 | 2022-12-12 13:15 | -8.1
125 | 2022-12-12 13:20 | -8.2
126 | 2022-12-12 13:25 | -8.4
127 | 2022-12-12 13:30 | -8.3
128 | 2022-12-12 13:35 | -8.2
129 | 2022-12-12 13:40 | -8.1
130 | 2022-12-12 13:45 | -8
131 | 2022-12-12 13:50 | -7.9
132 | 2022-12-12 13:55 | -7.8
133 | 2022-12-12 14:00 | -7.7
134 | 2022-12-12 14:05 | -7.7
135 | 2022-12-12 14:10 | -7.6
136 | 2022-12-12 14:15 | -7.6
137 | 2022-12-12 14:20 | -7.5
138 | 2022-12-12 14:25 | -7.4
139 | 2022-12-12 14:30 | -7.3
140 | 2022-12-12 14:35 | -7.3
141 | 2022-12-12 14:40 | -7.2
142 | 2022-12-12 14:45 | -7.1
143 | 2022-12-12 14:50 | -7
144 | 2022-12-12 14:55 | -7
145 | 2022-12-12 15:00 | -7.1
146 | 2022-12-12 15:05 | -7.1
147 | 2022-12-12 15:10 | -7.1
148 | 2022-12-12 15:15 | 2.1 | Alta
149 | 2022-12-12 15:20 | 12.1 | Alta
150 | 2022-12-12 15:25 | 10.8 | Alta
151 | 2022-12-12 15:30 | 9.7 | Alta
152 | 2022-12-12 15:35 | 9 | Alta
153 | 2022-12-12 15:40 | 8.7 | Alta
154 | 2022-12-12 15:45 | 8.5 | Alta
155 | 2022-12-12 15:50 | 8.4 | Alta
156 | 2022-12-12 15:55 | 8.3 | Alta
157 | 2022-12-12 16:00 | 8.3 | Alta
158 | 2022-12-12 16:05 | 8.4 | Alta
159 | 2022-12-12 16:10 | 8.5 | Alta
160 | 2022-12-12 16:15 | 8.5 | Alta
161 | 2022-12-12 16:20 | 8.6 | Alta
162 | 2022-12-12 16:25 | 8.8 | Alta
163 | 2022-12-12 16:30 | 8.9 | Alta
164 | 2022-12-12 16:35 | 9.1 | Alta
165 | 2022-12-12 16:40 | 9.5 | Alta
166 | 2022-12-12 16:45 | 9.7 | Alta
167 | 2022-12-12 16:50 | 9.8 | Alta
168 | 2022-12-12 16:55 | 10 | Alta
169 | 2022-12-12 17:00 | 10.3 | Alta
170 | 2022-12-12 17:05 | 10.6 | Alta
171 | 2022-12-12 17:10 | 10.9 | Alta
172 | 2022-12-12 17:15 | 11.2 | Alta
173 | 2022-12-12 17:20 | 11.5 | Alta
174 | 2022-12-12 17:25 | 11.6 | Alta
175 | 2022-12-12 17:30 | 11.8 | Alta
176 | 2022-12-12 17:35 | 11.4 | Alta
177 | 2022-12-12 17:40 | 11 | Alta
178 | 2022-12-12 17:45 | 10.7 | Alta
179 | 2022-12-12 17:50 | 10.4 | Alta
180 | 2022-12-12 17:55 | 10.1 | Alta
181 | 2022-12-12 18:00 | 9.9 | Alta