## Tarea
ID Tarea: | 2379
Descripción Tarea: | ruta de congelado S2 A.DURAN 12/12/2022 R 37 M 93
Estado Tarea: | Cerrada
Modelo: | EVT2 Issue 1.2.0
Número de serie: | 01210080
Canales: | 1
Sesiones: | 1
Modo adquisición: | Inicio 12/12/2022 3:00, paro 12/12/2022 18:00
Intervalo adquisición: | 5 mins
Creado por: | mjleonr 12 dic. 2022 12:43:29 am
Modificado por: | mjleonr 12 dic. 2022 12:44:07 am
Varios: | Creada externamente [No], Activar alarmas [Si], Poner a cero alarmas [Si], Activar señal acústica [No], Memoria envolvente [No], Ajustar reloj [Si]

## Canales
Ch | Nombre Canal | Tipo sensor | Tipo sonda | Alarma baja | Alarma alta | Retardo alarma | Mín | Mín gráfica | Máx | Máx gráfica | W/color
1 | Temp genérica 1 | Temp genérica | Estándar | -30.0 °C | -1.0 °C | 0 segs | -80.0 °C | Auto (°C) | 150.0 °C | Auto (°C) | 1/0000FF

## Estadísticas
Sesión | Canal | Mínimo | Máximo | Significado | Desv. Estand. | Below Alarm Low | Above Alarm High
1 | Ch 1 = Temp genérica 1 (°C) | -14.3 (3:25:00am dic. 12) | -1.1 (4:45:00pm dic. 12) | -10.05 | 4.5614 | 0s | 0s

## Sesiones
Sesión | Descripción | Fecha/hora inicio | Fecha/hora final | Total registros
1 |  | 2022-12-12 03:00 | 2022-12-12 18:00 | 181

## Session 1
Reg. No. | Fecha/hora | Canal 1 (°C) | Alarma
1 | 2022-12-12 03:00 | -13.6
2 | 2022-12-12 03:05 | -13.9
3 | 2022-12-12 03:10 | -14
4 | 2022-12-12 03:15 | -14.1
5 | 2022-12-12 03:20 | -14.2
6 | 2022-12-12 03:25 | -14.3
7 | 2022-12-12 03:30 | -14.3
8 | 2022-12-12 03:35 | -14.3
9 | 2022-12-12 03:40 | -14.3
10 | 2022-12-12 03:45 | -14.3
11 | 2022-12-12 03:50 | -14.3
12 | 2022-12-12 03:55 | -14.3
13 | 2022-12-12 04:00 | -14.3
14 | 2022-12-12 04:05 | -14.3
15 | 2022-12-12 04:10 | -14.3
16 | 2022-12-12 04:15 | -14.3
17 | 2022-12-12 04:20 | -14.3
18 | 2022-12-12 04:25 | -14.3
19 | 2022-12-12 04:30 | -14.3
20 | 2022-12-12 04:35 | -14.3
21 | 2022-12-12 04:40 | -14.3
22 | 2022-12-12 04:45 | -14.3
23 | 2022-12-12 04:50 | -14.3
24 | 2022-12-12 04:55 | -14.3
25 | 2022-12-12 05:00 | -14.3
26 | 2022-12-12 05:05 | -14.3
27 | 2022-12-12 05:10 | -14.3
28 | 2022-12-12 05:15 | -14.3
29 | 2022-12-12 05:20 | -14.3
30 | 2022-12-12 05:25 | -14.3
31 | 2022-12-12 05:30 | -14.2
32 | 2022-12-12 05:35 | -14.2
33 | 2022-12-12 05:40 | -14.2
34 | 2022-12-12 05:45 | -14.2
35 | 2022-12-12 05:50 | -14.2
36 | 2022-12-12 05:55 | -14.2
37 | 2022-12-12 06:00 | -14.2
38 | 2022-12-12 06:05 | -14.2
39 | 2022-12-12 06:10 | -14.2
40 | 2022-12-12 06:15 | -14.2
41 | 2022-12-12 06:20 | -14.1
42 | 2022-12-12 06:25 | -14.1
43 | 2022-12-12 06:30 | -14.1
44 | 2022-12-12 06:35 | -14.1
45 | 2022-12-12 06:40 | -14.1
46 | 2022-12-12 06:45 | -14.1
47 | 2022-12-12 06:50 | -14.1
48 | 2022-12-12 06:55 | -14.1
49 | 2022-12-12 07:00 | -14.1
50 | 2022-12-12 07:05 | -14.1
51 | 2022-12-12 07:10 | -14.1
52 | 2022-12-12 07:15 | -14
53 | 2022-12-12 07:20 | -14
54 | 2022-12-12 07:25 | -14
55 | 2022-12-12 07:30 | -14
56 | 2022-12-12 07:35 | -14
57 | 2022-12-12 07:40 | -14
58 | 2022-12-12 07:45 | -14
59 | 2022-12-12 07:50 | -14
60 | 2022-12-12 07:55 | -14
61 | 2022-12-12 08:00 | -13.9
62 | 2022-12-12 08:05 | -13.9
63 | 2022-12-12 08:10 | -13.9
64 | 2022-12-12 08:15 | -13.8
65 | 2022-12-12 08:20 | -13.8
66 | 2022-12-12 08:25 | -13.8
67 | 2022-12-12 08:30 | -13.7
68 | 2022-12-12 08:35 | -13.6
69 | 2022-12-12 08:40 | -13.6
70 | 2022-12-12 08:45 | -13.5
71 | 2022-12-12 08:50 | -13.5
72 | 2022-12-12 08:55 | -13.4
73 | 2022-12-12 09:00 | -13.3
74 | 2022-12-12 09:05 | -13.2
75 | 2022-12-12 09:10 | -13.2
76 | 2022-12-12 09:15 | -13.1
77 | 2022-12-12 09:20 | -13.1
78 | 2022-12-12 09:25 | -13.1
79 | 2022-12-12 09:30 | -13.1
80 | 2022-12-12 09:35 | -13
81 | 2022-12-12 09:40 | -12.9
82 | 2022-12-12 09:45 | -12.9
83 | 2022-12-12 09:50 | -12.8
84 | 2022-12-12 09:55 | -12.8
85 | 2022-12-12 10:00 | -12.7
86 | 2022-12-12 10:05 | -12.7
87 | 2022-12-12 10:10 | -12.6
88 | 2022-12-12 10:15 | -12.6
89 | 2022-12-12 10:20 | -12.5
90 | 2022-12-12 10:25 | -12.4
91 | 2022-12-12 10:30 | -12.4
92 | 2022-12-12 10:35 | -12.2
93 | 2022-12-12 10:40 | -12
94 | 2022-12-12 10:45 | -11.9
95 | 2022-12-12 10:50 | -11.8
96 | 2022-12-12 10:55 | -11.8
97 | 2022-12-12 11:00 | -11.7
98 | 2022-12-12 11:05 | -11.7
99 | 2022-12-12 11:10 | -11.6
100 | 2022-12-12 11:15 | -11.6
101 | 2022-12-12 11:20 | -11.5
102 | 2022-12-12 11:25 | -11.4
103 | 2022-12-12 11:30 | -11.3
104 | 2022-12-12 11:35 | -11.3
105 | 2022-12-12 11:40 | -11.3
106 | 2022-12-12 11:45 | -11.3
107 | 2022-12-12 11:50 | -11
108 | 2022-12-12 11:55 | -5.8
109 | 2022-12-12 12:00 | -6.6
110 | 2022-12-12 12:05 | -7.6
111 | 2022-12-12 12:10 | -8.3
112 | 2022-12-12 12:15 | -8.7
113 | 2022-12-12 12:20 | -9
114 | 2022-12-12 12:25 | -9.2
115 | 2022-12-12 12:30 | -9.3
116 | 2022-12-12 12:35 | -9.4
117 | 2022-12-12 12:40 | -9.4
118 | 2022-12-12 12:45 | -9.4
119 | 2022-12-12 12:50 | -9.4
120 | 2022-12-12 12:55 | -9.5
121 | 2022-12-12 13:00 | -8.8
122 | 2022-12-12 13:05 | -7.3
123 | 2022-12-12 13:10 | -6.9
124 | 2022-12-12 13:15 | -7
125 | 2022-12-12 13:20 | -7.2
126 | 2022-12-12 13:25 | -7.4
127 | 2022-12-12 13:30 | -7.6
128 | 2022-12-12 13:35 | -7.7
129 | 2022-12-12 13:40 | -6.5
130 | 2022-12-12 13:45 | -6
131 | 2022-12-12 13:50 | -5.8
132 | 2022-12-12 13:55 | -5.8
133 | 2022-12-12 14:00 | -5.8
134 | 2022-12-12 14:05 | -5.8
135 | 2022-12-12 14:10 | -5.8
136 | 2022-12-12 14:15 | -5.7
137 | 2022-12-12 14:20 | -5.7
138 | 2022-12-12 14:25 | -5.6
139 | 2022-12-12 14:30 | -5.6
140 | 2022-12-12 14:35 | -5.6
141 | 2022-12-12 14:40 | -5.6
142 | 2022-12-12 14:45 | -5.7
143 | 2022-12-12 14:50 | -5.7
144 | 2022-12-12 14:55 | -5.7
145 | 2022-12-12 15:00 | -5.6
146 | 2022-12-12 15:05 | -5.6
147 | 2022-12-12 15:10 | -5.5
148 | 2022-12-12 15:15 | -5.4
149 | 2022-12-12 15:20 | -5.3
150 | 2022-12-12 15:25 | -5.2
151 | 2022-12-12 15:30 | -5.1
152 | 2022-12-12 15:35 | -5.1
153 | 2022-12-12 15:40 | -5
154 | 2022-12-12 15:45 | -4.9
155 | 2022-12-12 15:50 | -4.7
156 | 2022-12-12 15:55 | -4.7
157 | 2022-12-12 16:00 | -4.5
158 | 2022-12-12 16:05 | -4.3
159 | 2022-12-12 16:10 | -4.1
160 | 2022-12-12 16:15 | -3.9
161 | 2022-12-12 16:20 | -3.6
162 | 2022-12-12 16:25 | -3.1
163 | 2022-12-12 16:30 | -2
164 | 2022-12-12 16:35 | -1.4
165 | 2022-12-12 16:40 | -1.3
166 | 2022-12-12 16:45 | -1.1
167 | 2022-12-12 16:50 | -1.1
168 | 2022-12-12 16:55 | -1.1
169 | 2022-12-12 17:00 | -1.2
170 | 2022-12-12 17:05 | -1.2
171 | 2022-12-12 17:10 | -1.2
172 | 2022-12-12 17:15 | -1.2
173 | 2022-12-12 17:20 | -1.2
174 | 2022-12-12 17:25 | -1.3
175 | 2022-12-12 17:30 | -1.3
176 | 2022-12-12 17:35 | -1.4
177 | 2022-12-12 17:40 | -1.4
178 | 2022-12-12 17:45 | -1.3
179 | 2022-12-12 17:50 | -1.2
180 | 2022-12-12 17:55 | -1.1
181 | 2022-12-12 18:00 | -1.1