## Tarea
ID Tarea: | 2380
Descripción Tarea: | ruta de congelado S3 A.DURAN 12/12/2022 R36 M 93
Estado Tarea: | Cerrada
Modelo: | EVT2 Issue 1.2.0
Número de serie: | 12200013
Canales: | 1
Sesiones: | 1
Modo adquisición: | Inicio 12/12/2022 3:00, paro 12/12/2022 18:00
Intervalo adquisición: | 5 mins
Creado por: | mjleonr 12 dic. 2022 12:45:56 am
Modificado por: | mjleonr 12 dic. 2022 12:46:20 am
Varios: | Creada externamente [No], Activar alarmas [Si], Poner a cero alarmas [Si], Activar señal acústica [No], Memoria envolvente [No], Ajustar reloj [Si]

## Canales
Ch | Nombre Canal | Tipo sensor | Tipo sonda | Alarma baja | Alarma alta | Retardo alarma | Mín | Mín gráfica | Máx | Máx gráfica | W/color
1 | Temp genérica 1 | Temp genérica | Estándar | -30.0 °C | -1.0 °C | 0 segs | -80.0 °C | Auto (°C) | 150.0 °C | Auto (°C) | 1/0000FF

## Estadísticas
Sesión | Canal | Mínimo | Máximo | Significado | Desv. Estand. | Below Alarm Low | Above Alarm High
1 | Ch 1 = Temp genérica 1 (°C) | -14.3 (3:25:00am dic. 12) | -1.2 (6:00:00pm dic. 12) | -9.46 | 3.5843 | 0s | 0s

## Sesiones
Sesión | Descripción | Fecha/hora inicio | Fecha/hora final | Total registros
1 |  | 2022-12-12 03:00 | 2022-12-12 18:00 | 181

## Session 1
Reg. No. | Fecha/hora | Canal 1 (°C) | Alarma
1 | 2022-12-12 03:00 | -13.5
2 | 2022-12-12 03:05 | -13.8
3 | 2022-12-12 03:10 | -14
4 | 2022-12-12 03:15 | -14.1
5 | 2022-12-12 03:20 | -14.2
6 | 2022-12-12 03:25 | -14.3
7 | 2022-12-12 03:30 | -14.3
8 | 2022-12-12 03:35 | -14.3
9 | 2022-12-12 03:40 | -14.3
10 | 2022-12-12 03:45 | -14.3
11 | 2022-12-12 03:50 | -14.2
12 | 2022-12-12 03:55 | -14.2
13 | 2022-12-12 04:00 | -14.1
14 | 2022-12-12 04:05 | -14.1
15 | 2022-12-12 04:10 | -14.1
16 | 2022-12-12 04:15 | -14
17 | 2022-12-12 04:20 | -13.9
18 | 2022-12-12 04:25 | -13.9
19 | 2022-12-12 04:30 | -13.8
20 | 2022-12-12 04:35 | -13.8
21 | 2022-12-12 04:40 | -13.7
22 | 2022-12-12 04:45 | -13.7
23 | 2022-12-12 04:50 | -13.6
24 | 2022-12-12 04:55 | -13.6
25 | 2022-12-12 05:00 | -13.5
26 | 2022-12-12 05:05 | -13.5
27 | 2022-12-12 05:10 | -13.4
28 | 2022-12-12 05:15 | -13.3
29 | 2022-12-12 05:20 | -13.3
30 | 2022-12-12 05:25 | -13.2
31 | 2022-12-12 05:30 | -13.2
32 | 2022-12-12 05:35 | -13.1
33 | 2022-12-12 05:40 | -13.1
34 | 2022-12-12 05:45 | -13
35 | 2022-12-12 05:50 | -13
36 | 2022-12-12 05:55 | -12.9
37 | 2022-12-12 06:00 | -12.9
38 | 2022-12-12 06:05 | -12.8
39 | 2022-12-12 06:10 | -12.8
40 | 2022-12-12 06:15 | -12.7
41 | 2022-12-12 06:20 | -12.7
42 | 2022-12-12 06:25 | -12.6
43 | 2022-12-12 06:30 | -12.5
44 | 2022-12-12 06:35 | -12.5
45 | 2022-12-12 06:40 | -12.4
46 | 2022-12-12 06:45 | -12.5
47 | 2022-12-12 06:50 | -12.4
48 | 2022-12-12 06:55 | -12.4
49 | 2022-12-12 07:00 | -12.4
50 | 2022-12-12 07:05 | -12.3
51 | 2022-12-12 07:10 | -12.3
52 | 2022-12-12 07:15 | -12.2
53 | 2022-12-12 07:20 | -12.2
54 | 2022-12-12 07:25 | -12.1
55 | 2022-12-12 07:30 | -12.1
56 | 2022-12-12 07:35 | -12
57 | 2022-12-12 07:40 | -12
58 | 2022-12-12 07:45 | -11.9
59 | 2022-12-12 07:50 | -11.9
60 | 2022-12-12 07:55 | -11.8
61 | 2022-12-12 08:00 | -11.7
62 | 2022-12-12 08:05 | -11.7
63 | 2022-12-12 08:10 | -11.6
64 | 2022-12-12 08:15 | -11.6
65 | 2022-12-12 08:20 | -11.6
66 | 2022-12-12 08:25 | -11.5
67 | 2022-12-12 08:30 | -11.4
68 | 2022-12-12 08:35 | -11.4
69 | 2022-12-12 08:40 | -11.3
70 | 2022-12-12 08:45 | -11.3
71 | 2022-12-12 08:50 | -11.2
72 | 2022-12-12 08:55 | -11.1
73 | 2022-12-12 09:00 | -11.1
74 | 2022-12-12 09:05 | -11
75 | 2022-12-12 09:10 | -10.9
76 | 2022-12-12 09:15 | -10.9
77 | 2022-12-12 09:20 | -10.9
78 | 2022-12-12 09:25 | -10.8
79 | 2022-12-12 09:30 | -10.8
80 | 2022-12-12 09:35 | -10.7
81 | 2022-12-12 09:40 | -10.6
82 | 2022-12-12 09:45 | -10.6
83 | 2022-12-12 09:50 | -10.5
84 | 2022-12-12 09:55 | -10.4
85 | 2022-12-12 10:00 | -10.4
86 | 2022-12-12 10:05 | -10.3
87 | 2022-12-12 10:10 | -10.3
88 | 2022-12-12 10:15 | -10.2
89 | 2022-12-12 10:20 | -10.1
90 | 2022-12-12 10:25 | -10.1
91 | 2022-12-12 10:30 | -10
92 | 2022-12-12 10:35 | -10
93 | 2022-12-12 10:40 | -9.8
94 | 2022-12-12 10:45 | -9.7
95 | 2022-12-12 10:50 | -9.7
96 | 2022-12-12 10:55 | -9.6
97 | 2022-12-12 11:00 | -9.6
98 | 2022-12-12 11:05 | -9.5
99 | 2022-12-12 11:10 | -9.4
100 | 2022-12-12 11:15 | -9.4
101 | 2022-12-12 11:20 | -9.3
102 | 2022-12-12 11:25 | -9.2
103 | 2022-12-12 11:30 | -9.2
104 | 2022-12-12 11:35 | -9.1
105 | 2022-12-12 11:40 | -9.1
106 | 2022-12-12 11:45 | -9.1
107 | 2022-12-12 11:50 | -9
108 | 2022-12-12 11:55 | -9
109 | 2022-12-12 12:00 | -8.9
110 | 2022-12-12 12:05 | -8.8
111 | 2022-12-12 12:10 | -8.8
112 | 2022-12-12 12:15 | -8.7
113 | 2022-12-12 12:20 | -8.7
114 | 2022-12-12 12:25 | -8.6
115 | 2022-12-12 12:30 | -8.5
116 | 2022-12-12 12:35 | -8.5
117 | 2022-12-12 12:40 | -8.4
118 | 2022-12-12 12:45 | -8.4
119 | 2022-12-12 12:50 | -8.3
120 | 2022-12-12 12:55 | -8.2
121 | 2022-12-12 13:00 | -8.2
122 | 2022-12-12 13:05 | -8.1
123 | 2022-12-12 13:10 | -8.1
124 | 2022-12-12 13:15 | -8
125 | 2022-12-12 13:20 | -7.8
126 | 2022-12-12 13:25 | -7.8
127 | 2022-12-12 13:30 | -7.8
128 | 2022-12-12 13:35 | -7.7
129 | 2022-12-12 13:40 | -7.7
130 | 2022-12-12 13:45 | -7.6
131 | 2022-12-12 13:50 | -7.5
132 | 2022-12-12 13:55 | -7.4
133 | 2022-12-12 14:00 | -7.3
134 | 2022-12-12 14:05 | -7.3
135 | 2022-12-12 14:10 | -7.2
136 | 2022-12-12 14:15 | -7.1
137 | 2022-12-12 14:20 | -7
138 | 2022-12-12 14:25 | -6.9
139 | 2022-12-12 14:30 | -6.9
140 | 2022-12-12 14:35 | -6.8
141 | 2022-12-12 14:40 | -6.7
142 | 2022-12-12 14:45 | -6.6
143 | 2022-12-12 14:50 | -6.6
144 | 2022-12-12 14:55 | -6.5
145 | 2022-12-12 15:00 | -6.4
146 | 2022-12-12 15:05 | -6.3
147 | 2022-12-12 15:10 | -6.3
148 | 2022-12-12 15:15 | -6.2
149 | 2022-12-12 15:20 | -6.1
150 | 2022-12-12 15:25 | -6
151 | 2022-12-12 15:30 | -5.9
152 | 2022-12-12 15:35 | -5.8
153 | 2022-12-12 15:40 | -5.7
154 | 2022-12-12 15:45 | -5.6
155 | 2022-12-12 15:50 | -5.4
156 | 2022-12-12 15:55 | -5.3
157 | 2022-12-12 16:00 | -5.1
158 | 2022-12-12 16:05 | -5
159 | 2022-12-12 16:10 | -4.9
160 | 2022-12-12 16:15 | -4.8
161 | 2022-12-12 16:20 | -4.6
162 | 2022-12-12 16:25 | -4.5
163 | 2022-12-12 16:30 | -4.4
164 | 2022-12-12 16:35 | -4.3
165 | 2022-12-12 16:40 | -4.2
166 | 2022-12-12 16:45 | -2.7
167 | 2022-12-12 16:50 | -2.1
168 | 2022-12-12 16:55 | -2
169 | 2022-12-12 17:00 | -2
170 | 2022-12-12 17:05 | -2.1
171 | 2022-12-12 17:10 | -2.1
172 | 2022-12-12 17:15 | -2.2
173 | 2022-12-12 17:20 | -2.2
174 | 2022-12-12 17:25 | -2.2
175 | 2022-12-12 17:30 | -2.2
176 | 2022-12-12 17:35 | -2.2
177 | 2022-12-12 17:40 | -2.2
178 | 2022-12-12 17:45 | -1.9
179 | 2022-12-12 17:50 | -1.6
180 | 2022-12-12 17:55 | -1.4
181 | 2022-12-12 18:00 | -1.2