## Tarea
ID Tarea: | 2393
Descripción Tarea: | ruta de congelado S5 LA BEATA 13/12/2022 R 35 M 132
Estado Tarea: | Cerrada
Modelo: | EVT2 Issue 1.2.0
Número de serie: | 12200015
Canales: | 1
Sesiones: | 1
Modo adquisición: | Inicio 13/12/2022 3:00, paro 13/12/2022 18:00
Intervalo adquisición: | 5 mins
Creado por: | mjleonr 13 Dic 2022 1:39:30 am
Modificado por: | mjleonr 13 Dic 2022 1:39:59 am
Varios: | Creada externamente [No], Activar alarmas [Si], Poner a cero alarmas [Si], Activar señal acústica [No], Memoria envolvente [No], Ajustar reloj [Si]

## Canales
Ch | Nombre Canal | Tipo sensor | Tipo sonda | Alarma baja | Alarma alta | Retardo alarma | Mín | Mín gráfica | Máx | Máx gráfica | W/color
1 | Temp genérica 1 | Temp genérica | Estándar | -30.0 °C | -1.0 °C | 0 segs | -80.0 °C | Auto (°C) | 150.0 °C | Auto (°C) | 1/0000FF

## Estadísticas
Sesión | Canal | Mínimo | Máximo | Significado | Desv. Estand. | Below Alarm Low | Above Alarm High
1 | Ch 1 = Temp genérica 1 (°C) | -14.3 (7:35:00am Dic 13) | 9.6 (3:00:00am Dic 13) | -3.42 | 7.5887 | 0s | 3h 45m 0s

## Sesiones
Sesión | Descripción | Fecha/hora inicio | Fecha/hora final | Total registros
1 |  | 2022-12-13 03:00 | 2022-12-13 18:00 | 181

## Session 1
Reg. No. | Fecha/hora | Canal 1 (°C) | Alarma
1 | 2022-12-13 03:00 | 9.6 | Alta
2 | 2022-12-13 03:05 | 9.1 | Alta
3 | 2022-12-13 03:10 | 8.8 | Alta
4 | 2022-12-13 03:15 | 8.6 | Alta
5 | 2022-12-13 03:20 | 8.7 | Alta
6 | 2022-12-13 03:25 | 8.7 | Alta
7 | 2022-12-13 03:30 | 8.6 | Alta
8 | 2022-12-13 03:35 | 8.4 | Alta
9 | 2022-12-13 03:40 | 8.3 | Alta
10 | 2022-12-13 03:45 | 8.2 | Alta
11 | 2022-12-13 03:50 | 8.1 | Alta
12 | 2022-12-13 03:55 | 8 | Alta
13 | 2022-12-13 04:00 | 8 | Alta
14 | 2022-12-13 04:05 | 8 | Alta
15 | 2022-12-13 04:10 | 8 | Alta
16 | 2022-12-13 04:15 | 8.1 | Alta
17 | 2022-12-13 04:20 | 8 | Alta
18 | 2022-12-13 04:25 | 8 | Alta
19 | 2022-12-13 04:30 | 8 | Alta
20 | 2022-12-13 04:35 | 8 | Alta
21 | 2022-12-13 04:40 | 8 | Alta
22 | 2022-12-13 04:45 | 8.1 | Alta
23 | 2022-12-13 04:50 | 8.1 | Alta
24 | 2022-12-13 04:55 | 8 | Alta
25 | 2022-12-13 05:00 | 8.1 | Alta
26 | 2022-12-13 05:05 | 8.3 | Alta
27 | 2022-12-13 05:10 | 8.3 | Alta
28 | 2022-12-13 05:15 | 8.4 | Alta
29 | 2022-12-13 05:20 | 8.7 | Alta
30 | 2022-12-13 05:25 | 8.9 | Alta
31 | 2022-12-13 05:30 | 8.9 | Alta
32 | 2022-12-13 05:35 | 8.9 | Alta
33 | 2022-12-13 05:40 | 9.3 | Alta
34 | 2022-12-13 05:45 | 9.2 | Alta
35 | 2022-12-13 05:50 | 9.1 | Alta
36 | 2022-12-13 05:55 | 9 | Alta
37 | 2022-12-13 06:00 | 8.9 | Alta
38 | 2022-12-13 06:05 | 8.8 | Alta
39 | 2022-12-13 06:10 | 8.9 | Alta
40 | 2022-12-13 06:15 | 8.8 | Alta
41 | 2022-12-13 06:20 | 8.7 | Alta
42 | 2022-12-13 06:25 | 8.5 | Alta
43 | 2022-12-13 06:30 | 8.3 | Alta
44 | 2022-12-13 06:35 | 8.4 | Alta
45 | 2022-12-13 06:40 | 8.4 | Alta
46 | 2022-12-13 06:45 | 3.7 | Alta
47 | 2022-12-13 06:50 | -3.3
48 | 2022-12-13 06:55 | -7.1
49 | 2022-12-13 07:00 | -9.4
50 | 2022-12-13 07:05 | -11.2
51 | 2022-12-13 07:10 | -12.3
52 | 2022-12-13 07:15 | -13.1
53 | 2022-12-13 07:20 | -13.6
54 | 2022-12-13 07:25 | -13.9
55 | 2022-12-13 07:30 | -14.1
56 | 2022-12-13 07:35 | -14.3
57 | 2022-12-13 07:40 | -14.3
58 | 2022-12-13 07:45 | -14.3
59 | 2022-12-13 07:50 | -14.3
60 | 2022-12-13 07:55 | -14.3
61 | 2022-12-13 08:00 | -14.2
62 | 2022-12-13 08:05 | -14
63 | 2022-12-13 08:10 | -13.9
64 | 2022-12-13 08:15 | -13.7
65 | 2022-12-13 08:20 | -13.7
66 | 2022-12-13 08:25 | -13.7
67 | 2022-12-13 08:30 | -13.3
68 | 2022-12-13 08:35 | -12.9
69 | 2022-12-13 08:40 | -12.3
70 | 2022-12-13 08:45 | -12.1
71 | 2022-12-13 08:50 | -12
72 | 2022-12-13 08:55 | -11.7
73 | 2022-12-13 09:00 | -11.5
74 | 2022-12-13 09:05 | -10.5
75 | 2022-12-13 09:10 | -10.6
76 | 2022-12-13 09:15 | -10.6
77 | 2022-12-13 09:20 | -10.7
78 | 2022-12-13 09:25 | -10.8
79 | 2022-12-13 09:30 | -11
80 | 2022-12-13 09:35 | -10.9
81 | 2022-12-13 09:40 | -10.8
82 | 2022-12-13 09:45 | -10.7
83 | 2022-12-13 09:50 | -10.4
84 | 2022-12-13 09:55 | -10.4
85 | 2022-12-13 10:00 | -10.2
86 | 2022-12-13 10:05 | -9.5
87 | 2022-12-13 10:10 | -8.6
88 | 2022-12-13 10:15 | -8.8
89 | 2022-12-13 10:20 | -9
90 | 2022-12-13 10:25 | -9.1
91 | 2022-12-13 10:30 | -9.3
92 | 2022-12-13 10:35 | -9.3
93 | 2022-12-13 10:40 | -9.3
94 | 2022-12-13 10:45 | -9.3
95 | 2022-12-13 10:50 | -9
96 | 2022-12-13 10:55 | -9.1
97 | 2022-12-13 11:00 | -9.2
98 | 2022-12-13 11:05 | -9.3
99 | 2022-12-13 11:10 | -9.5
100 | 2022-12-13 11:15 | -9.6
101 | 2022-12-13 11:20 | -9.6
102 | 2022-12-13 11:25 | -9.6
103 | 2022-12-13 11:30 | -9.7
104 | 2022-12-13 11:35 | -6
105 | 2022-12-13 11:40 | -3.2
106 | 2022-12-13 11:45 | -4.1
107 | 2022-12-13 11:50 | -5
108 | 2022-12-13 11:55 | -5.7
109 | 2022-12-13 12:00 | -5.8
110 | 2022-12-13 12:05 | -5.8
111 | 2022-12-13 12:10 | -5.7
112 | 2022-12-13 12:15 | -5.6
113 | 2022-12-13 12:20 | -5.6
114 | 2022-12-13 12:25 | -5.6
115 | 2022-12-13 12:30 | -5.5
116 | 2022-12-13 12:35 | -5.6
117 | 2022-12-13 12:40 | -5.6
118 | 2022-12-13 12:45 | -5.8
119 | 2022-12-13 12:50 | -6
120 | 2022-12-13 12:55 | -6
121 | 2022-12-13 13:00 | -6
122 | 2022-12-13 13:05 | -6.1
123 | 2022-12-13 13:10 | -6.2
124 | 2022-12-13 13:15 | -6.2
125 | 2022-12-13 13:20 | -6.3
126 | 2022-12-13 13:25 | -6.3
127 | 2022-12-13 13:30 | -6.4
128 | 2022-12-13 13:35 | -5.9
129 | 2022-12-13 13:40 | -5.7
130 | 2022-12-13 13:45 | -5.7
131 | 2022-12-13 13:50 | -4.9
132 | 2022-12-13 13:55 | -4.9
133 | 2022-12-13 14:00 | -5.2
134 | 2022-12-13 14:05 | -5.4
135 | 2022-12-13 14:10 | -5.4
136 | 2022-12-13 14:15 | -5.3
137 | 2022-12-13 14:20 | -5.3
138 | 2022-12-13 14:25 | -5.4
139 | 2022-12-13 14:30 | -5.2
140 | 2022-12-13 14:35 | -4.9
141 | 2022-12-13 14:40 | -5
142 | 2022-12-13 14:45 | -5.2
143 | 2022-12-13 14:50 | -5.4
144 | 2022-12-13 14:55 | -5.3
145 | 2022-12-13 15:00 | -5.4
146 | 2022-12-13 15:05 | -5.6
147 | 2022-12-13 15:10 | -5.8
148 | 2022-12-13 15:15 | -5.9
149 | 2022-12-13 15:20 | -6
150 | 2022-12-13 15:25 | -6
151 | 2022-12-13 15:30 | -6
152 | 2022-12-13 15:35 | -4.5
153 | 2022-12-13 15:40 | -4.6
154 | 2022-12-13 15:45 | -4.8
155 | 2022-12-13 15:50 | -5
156 | 2022-12-13 15:55 | -5
157 | 2022-12-13 16:00 | -5.1
158 | 2022-12-13 16:05 | -5.1
159 | 2022-12-13 16:10 | -5.1
160 | 2022-12-13 16:15 | -5.1
161 | 2022-12-13 16:20 | -5.1
162 | 2022-12-13 16:25 | -4.1
163 | 2022-12-13 16:30 | -3.1
164 | 2022-12-13 16:35 | -2.2
165 | 2022-12-13 16:40 | -2.7
166 | 2022-12-13 16:45 | -3
167 | 2022-12-13 16:50 | -3.2
168 | 2022-12-13 16:55 | -3.4
169 | 2022-12-13 17:00 | -3.4
170 | 2022-12-13 17:05 | -3.5
171 | 2022-12-13 17:10 | -3.5
172 | 2022-12-13 17:15 | -2.8
173 | 2022-12-13 17:20 | -1.9
174 | 2022-12-13 17:25 | -2.1
175 | 2022-12-13 17:30 | -2.3
176 | 2022-12-13 17:35 | -2.4
177 | 2022-12-13 17:40 | -2.4
178 | 2022-12-13 17:45 | -2.5
179 | 2022-12-13 17:50 | -2.5
180 | 2022-12-13 17:55 | -2.5
181 | 2022-12-13 18:00 | -2.5