## Tarea
ID Tarea: | 2383
Descripción Tarea: | ruta de congelado S6 URDESA 12/12/2022 R 28 M 84
Estado Tarea: | Cerrada
Modelo: | EVT2 Issue 1.2.0
Número de serie: | 12200016
Canales: | 1
Sesiones: | 1
Modo adquisición: | Inicio 12/12/2022 3:00, paro 12/12/2022 18:00
Intervalo adquisición: | 5 mins
Creado por: | mjleonr 12 Dic 2022 12:53:28 am
Modificado por: | mjleonr 12 Dic 2022 12:54:00 am
Varios: | Creada externamente [No], Activar alarmas [Si], Poner a cero alarmas [Si], Activar señal acústica [No], Memoria envolvente [No], Ajustar reloj [Si]

## Canales
Ch | Nombre Canal | Tipo sensor | Tipo sonda | Alarma baja | Alarma alta | Retardo alarma | Mín | Mín gráfica | Máx | Máx gráfica | W/color
1 | Temp genérica 1 | Temp genérica | Estándar | -30.0 °C | -1.0 °C | 0 segs | -80.0 °C | Auto (°C) | 150.0 °C | Auto (°C) | 1/0000FF

## Estadísticas
Sesión | Canal | Mínimo | Máximo | Significado | Desv. Estand. | Below Alarm Low | Above Alarm High
1 | Ch 1 = Temp genérica 1 (°C) | -11.5 (8:55:00am Dic 12) | 22.5 (5:40:00pm Dic 12) | -1.47 | 7.1448 | 0s | 5h 25m 0s

## Sesiones
Sesión | Descripción | Fecha/hora inicio | Fecha/hora final | Total registros
1 |  | 2022-12-12 03:00 | 2022-12-12 18:00 | 181

## Session 1
Reg. No. | Fecha/hora | Canal 1 (°C) | Alarma
1 | 2022-12-12 03:00 | 8.3 | Alta
2 | 2022-12-12 03:05 | 8.2 | Alta
3 | 2022-12-12 03:10 | 8.1 | Alta
4 | 2022-12-12 03:15 | 8 | Alta
5 | 2022-12-12 03:20 | 7.9 | Alta
6 | 2022-12-12 03:25 | 7.8 | Alta
7 | 2022-12-12 03:30 | 7.6 | Alta
8 | 2022-12-12 03:35 | 7.4 | Alta
9 | 2022-12-12 03:40 | 7.4 | Alta
10 | 2022-12-12 03:45 | 7.4 | Alta
11 | 2022-12-12 03:50 | 7.4 | Alta
12 | 2022-12-12 03:55 | 7.5 | Alta
13 | 2022-12-12 04:00 | 7.4 | Alta
14 | 2022-12-12 04:05 | 7.4 | Alta
15 | 2022-12-12 04:10 | 7.3 | Alta
16 | 2022-12-12 04:15 | 7.3 | Alta
17 | 2022-12-12 04:20 | 7.3 | Alta
18 | 2022-12-12 04:25 | 7.4 | Alta
19 | 2022-12-12 04:30 | 7.5 | Alta
20 | 2022-12-12 04:35 | 7.7 | Alta
21 | 2022-12-12 04:40 | 7.8 | Alta
22 | 2022-12-12 04:45 | 7.8 | Alta
23 | 2022-12-12 04:50 | 7.6 | Alta
24 | 2022-12-12 04:55 | 7.4 | Alta
25 | 2022-12-12 05:00 | 7.4 | Alta
26 | 2022-12-12 05:05 | 7.4 | Alta
27 | 2022-12-12 05:10 | 7.3 | Alta
28 | 2022-12-12 05:15 | 7.3 | Alta
29 | 2022-12-12 05:20 | 7.2 | Alta
30 | 2022-12-12 05:25 | 7.3 | Alta
31 | 2022-12-12 05:30 | 7.8 | Alta
32 | 2022-12-12 05:35 | 8.4 | Alta
33 | 2022-12-12 05:40 | 8.7 | Alta
34 | 2022-12-12 05:45 | 8.6 | Alta
35 | 2022-12-12 05:50 | 8.6 | Alta
36 | 2022-12-12 05:55 | 5.6 | Alta
37 | 2022-12-12 06:00 | -1.7
38 | 2022-12-12 06:05 | -6.7
39 | 2022-12-12 06:10 | -8.8
40 | 2022-12-12 06:15 | -9.6
41 | 2022-12-12 06:20 | -9.8
42 | 2022-12-12 06:25 | -9.7
43 | 2022-12-12 06:30 | -9.6
44 | 2022-12-12 06:35 | -9.5
45 | 2022-12-12 06:40 | -9.4
46 | 2022-12-12 06:45 | -9.3
47 | 2022-12-12 06:50 | -9.3
48 | 2022-12-12 06:55 | -9.3
49 | 2022-12-12 07:00 | -9.4
50 | 2022-12-12 07:05 | -9.5
51 | 2022-12-12 07:10 | -9.6
52 | 2022-12-12 07:15 | -9.6
53 | 2022-12-12 07:20 | -9.6
54 | 2022-12-12 07:25 | -9.6
55 | 2022-12-12 07:30 | -9.5
56 | 2022-12-12 07:35 | -9.6
57 | 2022-12-12 07:40 | -9.7
58 | 2022-12-12 07:45 | -9.8
59 | 2022-12-12 07:50 | -9.9
60 | 2022-12-12 07:55 | -10.1
61 | 2022-12-12 08:00 | -10.1
62 | 2022-12-12 08:05 | -10.1
63 | 2022-12-12 08:10 | -10.3
64 | 2022-12-12 08:15 | -10.4
65 | 2022-12-12 08:20 | -10.6
66 | 2022-12-12 08:25 | -10.7
67 | 2022-12-12 08:30 | -10.9
68 | 2022-12-12 08:35 | -11
69 | 2022-12-12 08:40 | -11
70 | 2022-12-12 08:45 | -11.1
71 | 2022-12-12 08:50 | -11.3
72 | 2022-12-12 08:55 | -11.5
73 | 2022-12-12 09:00 | -11.4
74 | 2022-12-12 09:05 | -10.7
75 | 2022-12-12 09:10 | -10.3
76 | 2022-12-12 09:15 | -9.6
77 | 2022-12-12 09:20 | -8.9
78 | 2022-12-12 09:25 | -8.3
79 | 2022-12-12 09:30 | -7.7
80 | 2022-12-12 09:35 | -7.2
81 | 2022-12-12 09:40 | -6.8
82 | 2022-12-12 09:45 | -6.5
83 | 2022-12-12 09:50 | -6.5
84 | 2022-12-12 09:55 | -6.6
85 | 2022-12-12 10:00 | -4.4
86 | 2022-12-12 10:05 | -4.8
87 | 2022-12-12 10:10 | -5.5
88 | 2022-12-12 10:15 | -6
89 | 2022-12-12 10:20 | -6.3
90 | 2022-12-12 10:25 | -6.5
91 | 2022-12-12 10:30 | -6.5
92 | 2022-12-12 10:35 | -6.8
93 | 2022-12-12 10:40 | -7.1
94 | 2022-12-12 10:45 | -7.2
95 | 2022-12-12 10:50 | -7.5
96 | 2022-12-12 10:55 | -7.9
97 | 2022-12-12 11:00 | -8.2
98 | 2022-12-12 11:05 | -8.4
99 | 2022-12-12 11:10 | -8.6
100 | 2022-12-12 11:15 | -8.8
101 | 2022-12-12 11:20 | -6.2
102 | 2022-12-12 11:25 | -3.6
103 | 2022-12-12 11:30 | -4.4
104 | 2022-12-12 11:35 | -5.1
105 | 2022-12-12 11:40 | -5.5
106 | 2022-12-12 11:45 | -5.5
107 | 2022-12-12 11:50 | -3.7
108 | 2022-12-12 11:55 | -1.9
109 | 2022-12-12 12:00 | -0.9 | Alta
110 | 2022-12-12 12:05 | -0.2 | Alta
111 | 2022-12-12 12:10 | 0.2 | Alta
112 | 2022-12-12 12:15 | 0.6 | Alta
113 | 2022-12-12 12:20 | 2 | Alta
114 | 2022-12-12 12:25 | 4 | Alta
115 | 2022-12-12 12:30 | 4.1 | Alta
116 | 2022-12-12 12:35 | 4.2 | Alta
117 | 2022-12-12 12:40 | 3.7 | Alta
118 | 2022-12-12 12:45 | 2.2 | Alta
119 | 2022-12-12 12:50 | 1.2 | Alta
120 | 2022-12-12 12:55 | 0.8 | Alta
121 | 2022-12-12 13:00 | 0.3 | Alta
122 | 2022-12-12 13:05 | 0.4 | Alta
123 | 2022-12-12 13:10 | 0.3 | Alta
124 | 2022-12-12 13:15 | 0.5 | Alta
125 | 2022-12-12 13:20 | -0.3 | Alta
126 | 2022-12-12 13:25 | -1 | Alta
127 | 2022-12-12 13:30 | -1.4
128 | 2022-12-12 13:35 | -1.4
129 | 2022-12-12 13:40 | -1.5
130 | 2022-12-12 13:45 | -1.9
131 | 2022-12-12 13:50 | -1.9
132 | 2022-12-12 13:55 | -1.8
133 | 2022-12-12 14:00 | -2
134 | 2022-12-12 14:05 | -2.2
135 | 2022-12-12 14:10 | -2.2
136 | 2022-12-12 14:15 | -2.2
137 | 2022-12-12 14:20 | -2.3
138 | 2022-12-12 14:25 | -2.6
139 | 2022-12-12 14:30 | -2.7
140 | 2022-12-12 14:35 | -3
141 | 2022-12-12 14:40 | -3.1
142 | 2022-12-12 14:45 | -3.2
143 | 2022-12-12 14:50 | -3.2
144 | 2022-12-12 14:55 | -3.2
145 | 2022-12-12 15:00 | -3
146 | 2022-12-12 15:05 | -2.7
147 | 2022-12-12 15:10 | 0.4 | Alta
148 | 2022-12-12 15:15 | 0.4 | Alta
149 | 2022-12-12 15:20 | 0 | Alta
150 | 2022-12-12 15:25 | -0.4 | Alta
151 | 2022-12-12 15:30 | -0.8 | Alta
152 | 2022-12-12 15:35 | -1.1
153 | 2022-12-12 15:40 | -1.2
154 | 2022-12-12 15:45 | -1.3
155 | 2022-12-12 15:50 | -1.5
156 | 2022-12-12 15:55 | -1.6
157 | 2022-12-12 16:00 | -1.6
158 | 2022-12-12 16:05 | -1.5
159 | 2022-12-12 16:10 | -1.6
160 | 2022-12-12 16:15 | -1.7
161 | 2022-12-12 16:20 | -1.5
162 | 2022-12-12 16:25 | -1.4
163 | 2022-12-12 16:30 | -1.2
164 | 2022-12-12 16:35 | -1.1
165 | 2022-12-12 16:40 | -1.2
166 | 2022-12-12 16:45 | -1.3
167 | 2022-12-12 16:50 | -1.4
168 | 2022-12-12 16:55 | -1.4
169 | 2022-12-12 17:00 | -1.5
170 | 2022-12-12 17:05 | -1.5
171 | 2022-12-12 17:10 | -1.5
172 | 2022-12-12 17:15 | -1.5
173 | 2022-12-12 17:20 | -1.5
174 | 2022-12-12 17:25 | -1.4
175 | 2022-12-12 17:30 | 9.7 | Alta
176 | 2022-12-12 17:35 | 20 | Alta
177 | 2022-12-12 17:40 | 22.5 | Alta
178 | 2022-12-12 17:45 | 18.3 | Alta
179 | 2022-12-12 17:50 | 15.7 | Alta
180 | 2022-12-12 17:55 | 14 | Alta
181 | 2022-12-12 18:00 | 12.8 | Alta