## Tarea
ID Tarea: | 2385
Descripción Tarea: | ruta de congelado S8 MUCHO LOTE 12/12/2022 R 33 M 44
Estado Tarea: | Cerrada
Modelo: | EVT2 Issue 1.2.0
Número de serie: | 12200018
Canales: | 1
Sesiones: | 1
Modo adquisición: | Inicio 12/12/2022 3:00, paro 12/12/2022 18:00
Intervalo adquisición: | 5 mins
Creado por: | mjleonr 12 dic. 2022 12:58:35 am
Modificado por: | mjleonr 12 dic. 2022 12:59:09 am
Varios: | Creada externamente [No], Activar alarmas [Si], Poner a cero alarmas [Si], Activar señal acústica [No], Memoria envolvente [No], Ajustar reloj [Si]

## Canales
Ch | Nombre Canal | Tipo sensor | Tipo sonda | Alarma baja | Alarma alta | Retardo alarma | Mín | Mín gráfica | Máx | Máx gráfica | W/color
1 | Temp genérica 1 | Temp genérica | Estándar | -30.0 °C | -1.0 °C | 0 segs | -80.0 °C | Auto (°C) | 150.0 °C | Auto (°C) | 1/0000FF

## Estadísticas
Sesión | Canal | Mínimo | Máximo | Significado | Desv. Estand. | Below Alarm Low | Above Alarm High
1 | Ch 1 = Temp genérica 1 (°C) | -19.3 (5:20:00am dic. 12) | 10.0 (3:00:00am dic. 12) | -7.37 | 9.0747 | 0s | 3h 45m 0s

## Sesiones
Sesión | Descripción | Fecha/hora inicio | Fecha/hora final | Total registros
1 |  | 2022-12-12 03:00 | 2022-12-12 18:00 | 181

## Session 1
Reg. No. | Fecha/hora | Canal 1 (°C) | Alarma
1 | 2022-12-12 03:00 | 10 | Alta
2 | 2022-12-12 03:05 | 9.9 | Alta
3 | 2022-12-12 03:10 | 9.8 | Alta
4 | 2022-12-12 03:15 | 9.7 | Alta
5 | 2022-12-12 03:20 | 9.6 | Alta
6 | 2022-12-12 03:25 | 9.4 | Alta
7 | 2022-12-12 03:30 | 9.2 | Alta
8 | 2022-12-12 03:35 | 9.1 | Alta
9 | 2022-12-12 03:40 | 9 | Alta
10 | 2022-12-12 03:45 | 8.9 | Alta
11 | 2022-12-12 03:50 | 8.8 | Alta
12 | 2022-12-12 03:55 | 8.8 | Alta
13 | 2022-12-12 04:00 | 8.8 | Alta
14 | 2022-12-12 04:05 | 9.1 | Alta
15 | 2022-12-12 04:10 | 9.3 | Alta
16 | 2022-12-12 04:15 | 9.3 | Alta
17 | 2022-12-12 04:20 | 9.3 | Alta
18 | 2022-12-12 04:25 | 9.4 | Alta
19 | 2022-12-12 04:30 | 9.5 | Alta
20 | 2022-12-12 04:35 | 9.4 | Alta
21 | 2022-12-12 04:40 | 9.3 | Alta
22 | 2022-12-12 04:45 | 9.2 | Alta
23 | 2022-12-12 04:50 | 9 | Alta
24 | 2022-12-12 04:55 | 2.9 | Alta
25 | 2022-12-12 05:00 | -5.9
26 | 2022-12-12 05:05 | -11.6
27 | 2022-12-12 05:10 | -15.3
28 | 2022-12-12 05:15 | -17.7
29 | 2022-12-12 05:20 | -19.3
30 | 2022-12-12 05:25 | -18
31 | 2022-12-12 05:30 | -16.7
32 | 2022-12-12 05:35 | -16.8
33 | 2022-12-12 05:40 | -17.1
34 | 2022-12-12 05:45 | -17.2
35 | 2022-12-12 05:50 | -17.3
36 | 2022-12-12 05:55 | -17.4
37 | 2022-12-12 06:00 | -17.4
38 | 2022-12-12 06:05 | -17.4
39 | 2022-12-12 06:10 | -17.3
40 | 2022-12-12 06:15 | -17.2
41 | 2022-12-12 06:20 | -17.1
42 | 2022-12-12 06:25 | -16.9
43 | 2022-12-12 06:30 | -16.8
44 | 2022-12-12 06:35 | -16.7
45 | 2022-12-12 06:40 | -16.7
46 | 2022-12-12 06:45 | -16.6
47 | 2022-12-12 06:50 | -16.5
48 | 2022-12-12 06:55 | -16.5
49 | 2022-12-12 07:00 | -16.4
50 | 2022-12-12 07:05 | -16.4
51 | 2022-12-12 07:10 | -16.3
52 | 2022-12-12 07:15 | -16.3
53 | 2022-12-12 07:20 | -16.2
54 | 2022-12-12 07:25 | -16.2
55 | 2022-12-12 07:30 | -16.1
56 | 2022-12-12 07:35 | -16.1
57 | 2022-12-12 07:40 | -16
58 | 2022-12-12 07:45 | -15.9
59 | 2022-12-12 07:50 | -15.9
60 | 2022-12-12 07:55 | -15.9
61 | 2022-12-12 08:00 | -15.9
62 | 2022-12-12 08:05 | -15.9
63 | 2022-12-12 08:10 | -15.9
64 | 2022-12-12 08:15 | -15.9
65 | 2022-12-12 08:20 | -15.9
66 | 2022-12-12 08:25 | -15.8
67 | 2022-12-12 08:30 | -15.8
68 | 2022-12-12 08:35 | -15.8
69 | 2022-12-12 08:40 | -15.7
70 | 2022-12-12 08:45 | -15.7
71 | 2022-12-12 08:50 | -15.7
72 | 2022-12-12 08:55 | -15.7
73 | 2022-12-12 09:00 | -15.6
74 | 2022-12-12 09:05 | -15.6
75 | 2022-12-12 09:10 | -15.6
76 | 2022-12-12 09:15 | -15.5
77 | 2022-12-12 09:20 | -15.5
78 | 2022-12-12 09:25 | -15.4
79 | 2022-12-12 09:30 | -15.4
80 | 2022-12-12 09:35 | -15.4
81 | 2022-12-12 09:40 | -15.2
82 | 2022-12-12 09:45 | -15
83 | 2022-12-12 09:50 | -15
84 | 2022-12-12 09:55 | -14.7
85 | 2022-12-12 10:00 | -12.7
86 | 2022-12-12 10:05 | -12.9
87 | 2022-12-12 10:10 | -13.2
88 | 2022-12-12 10:15 | -13.3
89 | 2022-12-12 10:20 | -13.5
90 | 2022-12-12 10:25 | -13.5
91 | 2022-12-12 10:30 | -13.5
92 | 2022-12-12 10:35 | -13.5
93 | 2022-12-12 10:40 | -13.1
94 | 2022-12-12 10:45 | -13.1
95 | 2022-12-12 10:50 | -13.1
96 | 2022-12-12 10:55 | -13.1
97 | 2022-12-12 11:00 | -13.1
98 | 2022-12-12 11:05 | -13
99 | 2022-12-12 11:10 | -12.9
100 | 2022-12-12 11:15 | -12.8
101 | 2022-12-12 11:20 | -12.7
102 | 2022-12-12 11:25 | -12.7
103 | 2022-12-12 11:30 | -12.6
104 | 2022-12-12 11:35 | -12.5
105 | 2022-12-12 11:40 | -12.4
106 | 2022-12-12 11:45 | -12.3
107 | 2022-12-12 11:50 | -12.2
108 | 2022-12-12 11:55 | -12.1
109 | 2022-12-12 12:00 | -12
110 | 2022-12-12 12:05 | -11.9
111 | 2022-12-12 12:10 | -11.9
112 | 2022-12-12 12:15 | -11.8
113 | 2022-12-12 12:20 | -11.7
114 | 2022-12-12 12:25 | -11.6
115 | 2022-12-12 12:30 | -11.4
116 | 2022-12-12 12:35 | -11.2
117 | 2022-12-12 12:40 | -11.1
118 | 2022-12-12 12:45 | -10.9
119 | 2022-12-12 12:50 | -10.8
120 | 2022-12-12 12:55 | -10.6
121 | 2022-12-12 13:00 | -10.4
122 | 2022-12-12 13:05 | -10.3
123 | 2022-12-12 13:10 | -10.2
124 | 2022-12-12 13:15 | -10.1
125 | 2022-12-12 13:20 | -3.2
126 | 2022-12-12 13:25 | 4.9 | Alta
127 | 2022-12-12 13:30 | 4.3 | Alta
128 | 2022-12-12 13:35 | 2.3 | Alta
129 | 2022-12-12 13:40 | 0.7 | Alta
130 | 2022-12-12 13:45 | -0.3 | Alta
131 | 2022-12-12 13:50 | -1.2
132 | 2022-12-12 13:55 | -1.8
133 | 2022-12-12 14:00 | -2.5
134 | 2022-12-12 14:05 | -3.2
135 | 2022-12-12 14:10 | -3.7
136 | 2022-12-12 14:15 | -4.1
137 | 2022-12-12 14:20 | -4.3
138 | 2022-12-12 14:25 | -4.6
139 | 2022-12-12 14:30 | -4.9
140 | 2022-12-12 14:35 | -5.2
141 | 2022-12-12 14:40 | -5.4
142 | 2022-12-12 14:45 | -5.4
143 | 2022-12-12 14:50 | -5.4
144 | 2022-12-12 14:55 | -5.4
145 | 2022-12-12 15:00 | -5.4
146 | 2022-12-12 15:05 | -5.4
147 | 2022-12-12 15:10 | -5.3
148 | 2022-12-12 15:15 | -5.4
149 | 2022-12-12 15:20 | -5.4
150 | 2022-12-12 15:25 | -5.3
151 | 2022-12-12 15:30 | -5.3
152 | 2022-12-12 15:35 | -5.4
153 | 2022-12-12 15:40 | -5.4
154 | 2022-12-12 15:45 | -5.4
155 | 2022-12-12 15:50 | -5.4
156 | 2022-12-12 15:55 | -5.4
157 | 2022-12-12 16:00 | -5.3
158 | 2022-12-12 16:05 | -5.3
159 | 2022-12-12 16:10 | -5.2
160 | 2022-12-12 16:15 | -5.1
161 | 2022-12-12 16:20 | -5.1
162 | 2022-12-12 16:25 | -5.1
163 | 2022-12-12 16:30 | -5.1
164 | 2022-12-12 16:35 | -1.5
165 | 2022-12-12 16:40 | 2.9 | Alta
166 | 2022-12-12 16:45 | 5.4 | Alta
167 | 2022-12-12 16:50 | 7 | Alta
168 | 2022-12-12 16:55 | 7.8 | Alta
169 | 2022-12-12 17:00 | 7.1 | Alta
170 | 2022-12-12 17:05 | 5.3 | Alta
171 | 2022-12-12 17:10 | 3.9 | Alta
172 | 2022-12-12 17:15 | 2.9 | Alta
173 | 2022-12-12 17:20 | 2 | Alta
174 | 2022-12-12 17:25 | 1.4 | Alta
175 | 2022-12-12 17:30 | 1 | Alta
176 | 2022-12-12 17:35 | 0.7 | Alta
177 | 2022-12-12 17:40 | 0.5 | Alta
178 | 2022-12-12 17:45 | 0.4 | Alta
179 | 2022-12-12 17:50 | 0.3 | Alta
180 | 2022-12-12 17:55 | 0.2 | Alta
181 | 2022-12-12 18:00 | 0.1 | Alta