## Tarea
ID Tarea: | 2386
Descripción Tarea: | ruta de congelado S9 H.DORADO 12/12/2022 R 32 M 44
Estado Tarea: | Cerrada
Modelo: | EVT2 Issue 1.2.0
Número de serie: | 12200019
Canales: | 1
Sesiones: | 1
Modo adquisición: | Inicio 12/12/2022 3:00, paro 12/12/2022 18:00
Intervalo adquisición: | 5 mins
Creado por: | mjleonr 12 dic. 2022 1:02:10 am
Modificado por: | mjleonr 12 dic. 2022 1:02:46 am
Varios: | Creada externamente [No], Activar alarmas [Si], Poner a cero alarmas [Si], Activar señal acústica [No], Memoria envolvente [No], Ajustar reloj [Si]

## Canales
Ch | Nombre Canal | Tipo sensor | Tipo sonda | Alarma baja | Alarma alta | Retardo alarma | Mín | Mín gráfica | Máx | Máx gráfica | W/color
1 | Temp genérica 1 | Temp genérica | Estándar | -30.0 °C | -1.0 °C | 0 segs | -80.0 °C | Auto (°C) | 150.0 °C | Auto (°C) | 1/0000FF

## Estadísticas
Sesión | Canal | Mínimo | Máximo | Significado | Desv. Estand. | Below Alarm Low | Above Alarm High
1 | Ch 1 = Temp genérica 1 (°C) | -14.1 (6:25:00am dic. 12) | 10.6 (3:00:00am dic. 12) | -6.79 | 8.0262 | 0s | 2h 45m 0s

## Sesiones
Sesión | Descripción | Fecha/hora inicio | Fecha/hora final | Total registros
1 |  | 2022-12-12 03:00 | 2022-12-12 18:00 | 181

## Session 1
Reg. No. | Fecha/hora | Canal 1 (°C) | Alarma
1 | 2022-12-12 03:00 | 10.6 | Alta
2 | 2022-12-12 03:05 | 10.5 | Alta
3 | 2022-12-12 03:10 | 10.5 | Alta
4 | 2022-12-12 03:15 | 10.4 | Alta
5 | 2022-12-12 03:20 | 10.3 | Alta
6 | 2022-12-12 03:25 | 10.2 | Alta
7 | 2022-12-12 03:30 | 10 | Alta
8 | 2022-12-12 03:35 | 9.9 | Alta
9 | 2022-12-12 03:40 | 9.8 | Alta
10 | 2022-12-12 03:45 | 9.7 | Alta
11 | 2022-12-12 03:50 | 9.7 | Alta
12 | 2022-12-12 03:55 | 9.5 | Alta
13 | 2022-12-12 04:00 | 9.5 | Alta
14 | 2022-12-12 04:05 | 9.7 | Alta
15 | 2022-12-12 04:10 | 9.9 | Alta
16 | 2022-12-12 04:15 | 10 | Alta
17 | 2022-12-12 04:20 | 10 | Alta
18 | 2022-12-12 04:25 | 10.1 | Alta
19 | 2022-12-12 04:30 | 10.2 | Alta
20 | 2022-12-12 04:35 | 10.1 | Alta
21 | 2022-12-12 04:40 | 9.8 | Alta
22 | 2022-12-12 04:45 | 9.6 | Alta
23 | 2022-12-12 04:50 | 9.3 | Alta
24 | 2022-12-12 04:55 | 8.9 | Alta
25 | 2022-12-12 05:00 | 8.6 | Alta
26 | 2022-12-12 05:05 | 8.5 | Alta
27 | 2022-12-12 05:10 | 8.4 | Alta
28 | 2022-12-12 05:15 | 8.4 | Alta
29 | 2022-12-12 05:20 | 8.4 | Alta
30 | 2022-12-12 05:25 | 3.2 | Alta
31 | 2022-12-12 05:30 | -2.6
32 | 2022-12-12 05:35 | -6.7
33 | 2022-12-12 05:40 | -9.4
34 | 2022-12-12 05:45 | -11.2
35 | 2022-12-12 05:50 | -12.2
36 | 2022-12-12 05:55 | -13
37 | 2022-12-12 06:00 | -13.5
38 | 2022-12-12 06:05 | -13.7
39 | 2022-12-12 06:10 | -13.9
40 | 2022-12-12 06:15 | -14
41 | 2022-12-12 06:20 | -14
42 | 2022-12-12 06:25 | -14.1
43 | 2022-12-12 06:30 | -14.1
44 | 2022-12-12 06:35 | -14.1
45 | 2022-12-12 06:40 | -14.1
46 | 2022-12-12 06:45 | -14.1
47 | 2022-12-12 06:50 | -14
48 | 2022-12-12 06:55 | -13.9
49 | 2022-12-12 07:00 | -13.9
50 | 2022-12-12 07:05 | -13.9
51 | 2022-12-12 07:10 | -13.9
52 | 2022-12-12 07:15 | -13.9
53 | 2022-12-12 07:20 | -13.9
54 | 2022-12-12 07:25 | -13.9
55 | 2022-12-12 07:30 | -13.9
56 | 2022-12-12 07:35 | -13.9
57 | 2022-12-12 07:40 | -13.9
58 | 2022-12-12 07:45 | -13.9
59 | 2022-12-12 07:50 | -13.8
60 | 2022-12-12 07:55 | -13.8
61 | 2022-12-12 08:00 | -13.8
62 | 2022-12-12 08:05 | -13.8
63 | 2022-12-12 08:10 | -13.9
64 | 2022-12-12 08:15 | -13.9
65 | 2022-12-12 08:20 | -13.9
66 | 2022-12-12 08:25 | -13.9
67 | 2022-12-12 08:30 | -13.9
68 | 2022-12-12 08:35 | -13.9
69 | 2022-12-12 08:40 | -13.9
70 | 2022-12-12 08:45 | -13.8
71 | 2022-12-12 08:50 | -13.8
72 | 2022-12-12 08:55 | -13.8
73 | 2022-12-12 09:00 | -13.8
74 | 2022-12-12 09:05 | -13.7
75 | 2022-12-12 09:10 | -13.7
76 | 2022-12-12 09:15 | -13.6
77 | 2022-12-12 09:20 | -13.6
78 | 2022-12-12 09:25 | -13.5
79 | 2022-12-12 09:30 | -13.5
80 | 2022-12-12 09:35 | -13.4
81 | 2022-12-12 09:40 | -13.4
82 | 2022-12-12 09:45 | -13.3
83 | 2022-12-12 09:50 | -13.3
84 | 2022-12-12 09:55 | -13.3
85 | 2022-12-12 10:00 | -13.2
86 | 2022-12-12 10:05 | -13.1
87 | 2022-12-12 10:10 | -13.1
88 | 2022-12-12 10:15 | -13
89 | 2022-12-12 10:20 | -12.8
90 | 2022-12-12 10:25 | -12.7
91 | 2022-12-12 10:30 | -12.4
92 | 2022-12-12 10:35 | -12.2
93 | 2022-12-12 10:40 | -11.7
94 | 2022-12-12 10:45 | -11.3
95 | 2022-12-12 10:50 | -11
96 | 2022-12-12 10:55 | -10.8
97 | 2022-12-12 11:00 | -10.6
98 | 2022-12-12 11:05 | -10.4
99 | 2022-12-12 11:10 | -10.3
100 | 2022-12-12 11:15 | -10.1
101 | 2022-12-12 11:20 | -10
102 | 2022-12-12 11:25 | -9.9
103 | 2022-12-12 11:30 | -9.7
104 | 2022-12-12 11:35 | -9.6
105 | 2022-12-12 11:40 | -9.5
106 | 2022-12-12 11:45 | -9.4
107 | 2022-12-12 11:50 | -9.2
108 | 2022-12-12 11:55 | -9.1
109 | 2022-12-12 12:00 | -9
110 | 2022-12-12 12:05 | -8.9
111 | 2022-12-12 12:10 | -8.8
112 | 2022-12-12 12:15 | -8.7
113 | 2022-12-12 12:20 | -8.5
114 | 2022-12-12 12:25 | -8.3
115 | 2022-12-12 12:30 | -8.1
116 | 2022-12-12 12:35 | -7.7
117 | 2022-12-12 12:40 | -7.3
118 | 2022-12-12 12:45 | -6.7
119 | 2022-12-12 12:50 | -6.1
120 | 2022-12-12 12:55 | -5.6
121 | 2022-12-12 13:00 | -5.2
122 | 2022-12-12 13:05 | -4.4
123 | 2022-12-12 13:10 | -2.6
124 | 2022-12-12 13:15 | 3.4 | Alta
125 | 2022-12-12 13:20 | 5.2 | Alta
126 | 2022-12-12 13:25 | 2.1 | Alta
127 | 2022-12-12 13:30 | -0.3 | Alta
128 | 2022-12-12 13:35 | -2
129 | 2022-12-12 13:40 | -3.2
130 | 2022-12-12 13:45 | -4
131 | 2022-12-12 13:50 | -4.5
132 | 2022-12-12 13:55 | -4.9
133 | 2022-12-12 14:00 | -5.3
134 | 2022-12-12 14:05 | -5.8
135 | 2022-12-12 14:10 | -6.2
136 | 2022-12-12 14:15 | -6.5
137 | 2022-12-12 14:20 | -6.8
138 | 2022-12-12 14:25 | -7
139 | 2022-12-12 14:30 | -7.1
140 | 2022-12-12 14:35 | -7.1
141 | 2022-12-12 14:40 | -7.4
142 | 2022-12-12 14:45 | -7.7
143 | 2022-12-12 14:50 | -8
144 | 2022-12-12 14:55 | -8.2
145 | 2022-12-12 15:00 | -8.3
146 | 2022-12-12 15:05 | -8.3
147 | 2022-12-12 15:10 | -8.4
148 | 2022-12-12 15:15 | -8.6
149 | 2022-12-12 15:20 | -8.8
150 | 2022-12-12 15:25 | -8.9
151 | 2022-12-12 15:30 | -8.9
152 | 2022-12-12 15:35 | -8.9
153 | 2022-12-12 15:40 | -8.9
154 | 2022-12-12 15:45 | -8.9
155 | 2022-12-12 15:50 | -9
156 | 2022-12-12 15:55 | -9.1
157 | 2022-12-12 16:00 | -9.2
158 | 2022-12-12 16:05 | -9.2
159 | 2022-12-12 16:10 | -9.2
160 | 2022-12-12 16:15 | -9.3
161 | 2022-12-12 16:20 | -9.3
162 | 2022-12-12 16:25 | -9.4
163 | 2022-12-12 16:30 | -9.4
164 | 2022-12-12 16:35 | -9.2
165 | 2022-12-12 16:40 | -9.3
166 | 2022-12-12 16:45 | -9.3
167 | 2022-12-12 16:50 | -9.4
168 | 2022-12-12 16:55 | -9.4
169 | 2022-12-12 17:00 | -9
170 | 2022-12-12 17:05 | -9
171 | 2022-12-12 17:10 | -9.1
172 | 2022-12-12 17:15 | -9.1
173 | 2022-12-12 17:20 | -9.1
174 | 2022-12-12 17:25 | -9.1
175 | 2022-12-12 17:30 | -9.1
176 | 2022-12-12 17:35 | -9
177 | 2022-12-12 17:40 | -9
178 | 2022-12-12 17:45 | -8.9
179 | 2022-12-12 17:50 | -8.9
180 | 2022-12-12 17:55 | -8.8
181 | 2022-12-12 18:00 | -8.7