## Tarea
ID Tarea: | 2395
Descripción Tarea: | ruta de congelado S9 PUNTILLA 13/12/2022 R 31 M 07
Estado Tarea: | Cerrada
Modelo: | EVT2 Issue 1.2.0
Número de serie: | 12200019
Canales: | 1
Sesiones: | 1
Modo adquisición: | Inicio 13/12/2022 3:00, paro 13/12/2022 18:00
Intervalo adquisición: | 5 mins
Creado por: | mjleonr 13 Dic 2022 1:43:39 am
Modificado por: | mjleonr 13 Dic 2022 1:44:09 am
Varios: | Creada externamente [No], Activar alarmas [Si], Poner a cero alarmas [Si], Activar señal acústica [No], Memoria envolvente [No], Ajustar reloj [Si]

## Canales
Ch | Nombre Canal | Tipo sensor | Tipo sonda | Alarma baja | Alarma alta | Retardo alarma | Mín | Mín gráfica | Máx | Máx gráfica | W/color
1 | Temp genérica 1 | Temp genérica | Estándar | -30.0 °C | -1.0 °C | 0 segs | -80.0 °C | Auto (°C) | 150.0 °C | Auto (°C) | 1/0000FF

## Estadísticas
Sesión | Canal | Mínimo | Máximo | Significado | Desv. Estand. | Below Alarm Low | Above Alarm High
1 | Ch 1 = Temp genérica 1 (°C) | -8.8 (6:40:00am Dic 13) | 28.9 (5:45:00pm Dic 13) | -0.53 | 7.3839 | 0s | 5h 50m 0s

## Sesiones
Sesión | Descripción | Fecha/hora inicio | Fecha/hora final | Total registros
1 |  | 2022-12-13 03:00 | 2022-12-13 18:00 | 181

## Session 1
Reg. No. | Fecha/hora | Canal 1 (°C) | Alarma
1 | 2022-12-13 03:00 | 7.4 | Alta
2 | 2022-12-13 03:05 | 7.3 | Alta
3 | 2022-12-13 03:10 | 7.3 | Alta
4 | 2022-12-13 03:15 | 7.3 | Alta
5 | 2022-12-13 03:20 | 7.3 | Alta
6 | 2022-12-13 03:25 | 7.2 | Alta
7 | 2022-12-13 03:30 | 6.9 | Alta
8 | 2022-12-13 03:35 | 6.5 | Alta
9 | 2022-12-13 03:40 | 6.5 | Alta
10 | 2022-12-13 03:45 | 6.9 | Alta
11 | 2022-12-13 03:50 | 7.1 | Alta
12 | 2022-12-13 03:55 | 7.1 | Alta
13 | 2022-12-13 04:00 | 7 | Alta
14 | 2022-12-13 04:05 | 6.7 | Alta
15 | 2022-12-13 04:10 | 6.5 | Alta
16 | 2022-12-13 04:15 | 6.5 | Alta
17 | 2022-12-13 04:20 | 6.5 | Alta
18 | 2022-12-13 04:25 | 6.5 | Alta
19 | 2022-12-13 04:30 | 6.5 | Alta
20 | 2022-12-13 04:35 | 6.6 | Alta
21 | 2022-12-13 04:40 | 6.5 | Alta
22 | 2022-12-13 04:45 | 6.4 | Alta
23 | 2022-12-13 04:50 | 6.3 | Alta
24 | 2022-12-13 04:55 | 6.4 | Alta
25 | 2022-12-13 05:00 | 6.4 | Alta
26 | 2022-12-13 05:05 | 9.2 | Alta
27 | 2022-12-13 05:10 | 8.7 | Alta
28 | 2022-12-13 05:15 | 8.3 | Alta
29 | 2022-12-13 05:20 | 8.1 | Alta
30 | 2022-12-13 05:25 | 7.9 | Alta
31 | 2022-12-13 05:30 | 7.8 | Alta
32 | 2022-12-13 05:35 | 7.6 | Alta
33 | 2022-12-13 05:40 | 7.5 | Alta
34 | 2022-12-13 05:45 | 7.4 | Alta
35 | 2022-12-13 05:50 | 7.3 | Alta
36 | 2022-12-13 05:55 | 5 | Alta
37 | 2022-12-13 06:00 | 0.4 | Alta
38 | 2022-12-13 06:05 | -2.8
39 | 2022-12-13 06:10 | -5
40 | 2022-12-13 06:15 | -6.5
41 | 2022-12-13 06:20 | -7.4
42 | 2022-12-13 06:25 | -8.1
43 | 2022-12-13 06:30 | -8.5
44 | 2022-12-13 06:35 | -8.7
45 | 2022-12-13 06:40 | -8.8
46 | 2022-12-13 06:45 | -8.8
47 | 2022-12-13 06:50 | -8.7
48 | 2022-12-13 06:55 | -8.7
49 | 2022-12-13 07:00 | -8.6
50 | 2022-12-13 07:05 | -8.7
51 | 2022-12-13 07:10 | -8.7
52 | 2022-12-13 07:15 | -8.7
53 | 2022-12-13 07:20 | -8.7
54 | 2022-12-13 07:25 | -8.8
55 | 2022-12-13 07:30 | -8.8
56 | 2022-12-13 07:35 | -8.8
57 | 2022-12-13 07:40 | -8.8
58 | 2022-12-13 07:45 | -8.8
59 | 2022-12-13 07:50 | -8.8
60 | 2022-12-13 07:55 | -14.1
61 | 2022-12-13 08:00 | -14.7
62 | 2022-12-13 08:05 | -14.8
63 | 2022-12-13 08:10 | -14.9
64 | 2022-12-13 08:15 | -14.7
65 | 2022-12-13 08:20 | -14.3
66 | 2022-12-13 08:25 | -14.9
67 | 2022-12-13 08:30 | -14.4
68 | 2022-12-13 08:35 | -14.7
69 | 2022-12-13 08:40 | -14.9
70 | 2022-12-13 08:45 | -14
71 | 2022-12-13 08:50 | -13.1
72 | 2022-12-13 08:55 | -7.1
73 | 2022-12-13 09:00 | -7.1
74 | 2022-12-13 09:05 | -7.1
75 | 2022-12-13 09:10 | -5.7
76 | 2022-12-13 09:15 | -5.6
77 | 2022-12-13 09:20 | -4.9
78 | 2022-12-13 09:25 | -5.2
79 | 2022-12-13 09:30 | -5.5
80 | 2022-12-13 09:35 | -5.7
81 | 2022-12-13 09:40 | -5.8
82 | 2022-12-13 09:45 | -5.2
83 | 2022-12-13 09:50 | -5.1
84 | 2022-12-13 09:55 | -5.3
85 | 2022-12-13 10:00 | -5.3
86 | 2022-12-13 10:05 | -5.4
87 | 2022-12-13 10:10 | -5.5
88 | 2022-12-13 10:15 | -5.5
89 | 2022-12-13 10:20 | -5.4
90 | 2022-12-13 10:25 | -5.4
91 | 2022-12-13 10:30 | -5.3
92 | 2022-12-13 10:35 | -5.2
93 | 2022-12-13 10:40 | -5.2
94 | 2022-12-13 10:45 | -5.1
95 | 2022-12-13 10:50 | -5.1
96 | 2022-12-13 10:55 | -5
97 | 2022-12-13 11:00 | -5
98 | 2022-12-13 11:05 | -5
99 | 2022-12-13 11:10 | -4.9
100 | 2022-12-13 11:15 | -4.9
101 | 2022-12-13 11:20 | -4.9
102 | 2022-12-13 11:25 | -4.8
103 | 2022-12-13 11:30 | -4.8
104 | 2022-12-13 11:35 | -4.7
105 | 2022-12-13 11:40 | -3.9
106 | 2022-12-13 11:45 | -3.4
107 | 2022-12-13 11:50 | -3.5
108 | 2022-12-13 11:55 | -3.7
109 | 2022-12-13 12:00 | -3.8
110 | 2022-12-13 12:05 | -3.8
111 | 2022-12-13 12:10 | -3.9
112 | 2022-12-13 12:15 | -3.9
113 | 2022-12-13 12:20 | -3.9
114 | 2022-12-13 12:25 | -3.8
115 | 2022-12-13 12:30 | -3.8
116 | 2022-12-13 12:35 | -3.7
117 | 2022-12-13 12:40 | -3.6
118 | 2022-12-13 12:45 | -3.6
119 | 2022-12-13 12:50 | -3.5
120 | 2022-12-13 12:55 | -3.5
121 | 2022-12-13 13:00 | -3.5
122 | 2022-12-13 13:05 | -3.5
123 | 2022-12-13 13:10 | -3.4
124 | 2022-12-13 13:15 | -3.4
125 | 2022-12-13 13:20 | -3.3
126 | 2022-12-13 13:25 | -3.2
127 | 2022-12-13 13:30 | -3.2
128 | 2022-12-13 13:35 | -2.3
129 | 2022-12-13 13:40 | -2.4
130 | 2022-12-13 13:45 | -2.5
131 | 2022-12-13 13:50 | -2.6
132 | 2022-12-13 13:55 | -2.6
133 | 2022-12-13 14:00 | -2.2
134 | 2022-12-13 14:05 | -2
135 | 2022-12-13 14:10 | -2
136 | 2022-12-13 14:15 | -2.1
137 | 2022-12-13 14:20 | -2.1
138 | 2022-12-13 14:25 | -2.1
139 | 2022-12-13 14:30 | -2.1
140 | 2022-12-13 14:35 | -2.1
141 | 2022-12-13 14:40 | -2.1
142 | 2022-12-13 14:45 | -2.1
143 | 2022-12-13 14:50 | -2
144 | 2022-12-13 14:55 | -2
145 | 2022-12-13 15:00 | -1.9
146 | 2022-12-13 15:05 | -1 | Alta
147 | 2022-12-13 15:10 | -1.1
148 | 2022-12-13 15:15 | -1.2
149 | 2022-12-13 15:20 | -0.7 | Alta
150 | 2022-12-13 15:25 | -0.7 | Alta
151 | 2022-12-13 15:30 | -0.8 | Alta
152 | 2022-12-13 15:35 | -0.9 | Alta
153 | 2022-12-13 15:40 | -0.9 | Alta
154 | 2022-12-13 15:45 | -0.9 | Alta
155 | 2022-12-13 15:50 | -0.9 | Alta
156 | 2022-12-13 15:55 | -0.9 | Alta
157 | 2022-12-13 16:00 | -0.4 | Alta
158 | 2022-12-13 16:05 | 0.1 | Alta
159 | 2022-12-13 16:10 | 0.2 | Alta
160 | 2022-12-13 16:15 | 0.3 | Alta
161 | 2022-12-13 16:20 | 0.3 | Alta
162 | 2022-12-13 16:25 | 0.3 | Alta
163 | 2022-12-13 16:30 | 0.3 | Alta
164 | 2022-12-13 16:35 | 0.3 | Alta
165 | 2022-12-13 16:40 | 0.3 | Alta
166 | 2022-12-13 16:45 | 0.3 | Alta
167 | 2022-12-13 16:50 | 0.3 | Alta
168 | 2022-12-13 16:55 | 0.3 | Alta
169 | 2022-12-13 17:00 | 0.4 | Alta
170 | 2022-12-13 17:05 | 0.9 | Alta
171 | 2022-12-13 17:10 | 10.1 | Alta
172 | 2022-12-13 17:15 | 15 | Alta
173 | 2022-12-13 17:20 | 17.2 | Alta
174 | 2022-12-13 17:25 | 19.5 | Alta
175 | 2022-12-13 17:30 | 21.2 | Alta
176 | 2022-12-13 17:35 | 22 | Alta
177 | 2022-12-13 17:40 | 27.7 | Alta
178 | 2022-12-13 17:45 | 28.9 | Alta
179 | 2022-12-13 17:50 | 22.2 | Alta
180 | 2022-12-13 17:55 | 17.9 | Alta
181 | 2022-12-13 18:00 | 15.3 | Alta